ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКЕ НЕ Є СТАНДАРТНИМ,

до електричних мереж електроустановок

Дата видачі “____”_______________ 20___ року

(назва об’єкта та повне найменування/ прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об’єкта замовника:

Функціональне призначення об’єкта

Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію:

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно договору про постачання (користування) електричної енергії________ кВт

| I категорія | ______ кВт |
| --- | --- |
| II категорія | ______ кВт |
| III категорія | ______ кВт |

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження  з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності   ________ кВт,

| I категорія | ______ кВт, |
| --- | --- |
| II категорія | ______ кВт, |
| III категорія | ______ кВт, |
| Встановлена потужність електронагрівальних установок: електроопалення електроплити гаряче водопостачання | ______ кВт ______ кВт ______ кВт |

Графік уведення потужностей за роками :

| Рік введення потужності | Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження, (з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт | Категорія надійності електропостачання |
| --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ |

4. Джерело електропостачання                                                                                               ,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності                                                                                         ,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер

(опори або обладнання )

6. Точка приєднання                                                                                                                ,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________

(опори, комірки)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку:                            А.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності на об'єкті замовника від точки приєднання до об'єкта замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації:_______________________

__________________________________________________________________________

1.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі:

__________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: ___________________________________

________________________________________________________________________________

(рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення)

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності ______________________________

1.5.  Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

1.6.  Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати 
________________________________________________________________________________

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: 
_____________________________________________________________________________

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:

2. Додаткові вимоги та умови

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника) 
_______________________________________________________________________________

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної 
автоматики (СПА)

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо 
________________________________________________________________________________

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв'язку

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі 
________________________________________________________________________________

ІІ. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту

1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації

2. До початку будівництва проект погодити з

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: 
________________________________________________________________________________

Примітки:

1. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

| Електропередавальна організація: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Тел.: _____________________________ М. П. | Замовник: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Тел.: _____________________________ М. П. |
| --- | --- |
| ________________________________________ (підпис, П. І. Б.) | ________________________________________ (підпис, П. І. Б.) |
| "___" ____________ 20__ року | "___" ____________ 20__ року |