## Лист1
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період 2018 року
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. 330-Дудчино | км | 2583.151 | 5.484 | 14166
2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ | км | 523.3901 | 6.445
В.Лепетихський РЕЗ і ЕМ
2.1. | ПЛ-10кВ Ф-333 від ПС-35/10кВ «Рубанівка» | км |  | 0.3 | 280.89
Голопристанський РЕЗ і ЕМ
2.2. | ПЛ 10 кВ Ф 945 від ПС 35/10 ''Нова Збур'ївка'' | км |  | 6 | 3000
Олешківський РЕЗ і ЕМ
2.3. | ПЛ-10кВ Ф-1914 від ПС-35/10кВ | км |  | 0.145 | 92.359
3 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ізольований провід | км | 535.8506 | 26.823
В.Лепетихський РЕЗ і ЕМ
3.1. | ПЛ-0,4кВ Ф №1 від ТП-19 | км |  | 0.189 | 101.093
3.2. | ПЛ-0,4кВ Ф №4 від ТП-154 | км |  | 0.345 | 221.827
| ПЛ-0,4кВ Ф №1 від ТП-98 смт. В. Лепетиха (дит. Майданчик.) |  |  | 0.45 | 245.25
3.3. | Генічеський РЕЗ і ЕМ | км
3.4. | ПЛ-0,4кВ Ф №1 від КТП-046 | км |  | 1.059 | 828.906
3.5. | ПЛ-0,4кВ Ф №4 від КТП-016 | км |  | 1.05 | 834.095
| ПЛ-0,4кВ від КТП-025 |  |  | 1.355 | 593.49
3.6. | Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | км
| ПЛ-0,4кВ Ф №1,2,3,4 від ТП-55 |  |  | 4.01 | 2273.69
3.7. | ХМЕМ | км
3.8. | ПЛ-0,4кВ Ф №3 від КТП-788 | км |  | 1.102 | 609.911
3.9. | ПЛ-0,4кВ Ф 2, 3, 5 від ТП-409 | км |  | 2.725 | 1485.125
3.10. | ПЛ-0,4кВ Ф №2 від ТП-261 | км |  | 2.182 | 1189.19
3.11. | ПЛ-0,4кВ від ТП-55 | км |  | 1.951 | 1063.295
3.12. | ПЛ-0,4кВ від ТП-411 | км |  | 1.324 | 721.58
3.13. | ПЛ-0,4кВ, Ф 5 від ТП-62 | км |  | 2.1 | 1144.5
Олешківський РЕЗ і ЕМ
3.14. | ПЛ-0,4кВ від КТП-589 | км |  | 4.116 | 1804.866
3.15. | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-610 | км |  | 0.659 | 288.9715
Скадовський РЕЗ і ЕМ
3.16. | ПЛ-0,4кВ Ф1 від КТП 51 та ТП-762 | км |  | 2.206 | 967.331
4 | Реконструкція КЛ 6(10) кВ | км | 1057 | 6.685
ХМЕМ
4.1 | КЛ-10кВ від РП «Сенявина» до ТП-535 м.Херсон | км | 1057 | 0.632 | 668.024
4.2 | КЛ-6кВ від ПС «Карантинная» до ТП-769 м.Херсон | км | 1057 | 0.618 | 653.226
4.3 | КЛ-6кВ від ТП-163 до ТП-348 м.Херсон | км | 1057 | 0.35 | 369.95
4.4 | КЛ-6кВ від ПС «Заводская» до оп.№1 ПЛ-6кВ ТП-162 | км | 1057 | 1.66 | 1754.62
4.5 | КЛ-6кВ від ТП-148 до ТП-598 м.Херсон | км | 1057 | 0.27 | 285.39
4.6 | КЛ-6кВ від ТП-160 до ТП-222 м.Херсон | км | 1057 | 0.345 | 364.665
4.7 | КЛ-6кВ від ТП-206 до оп.№57 ПЛ-6кВ Ф-2306 ТП-217 м.Херсон | км | 1057 | 0.122 | 128.954
4.8 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Шенгелия” м.Херсон | км | 1057 | 1.17 | 1236.69
4.9 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Дорофеева” м.Херсон | км | 1057 | 0.628 | 663.796
4.10 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ Ф-210 оп.№6 до ТП-182 м.Н.Каховка | км | 1057 | 0.25 | 264.25
4.11 | КЛ-6кВ від ТП-11 до ТП-10 м.Н.Каховка | км | 1057 | 0.46 | 486.22
Олешківський РЕЗ та ЕМ
4.12 | КЛ-10кВ від ПЛ-10кВ оп.14 Ф-1915 ПС Н.Маячка до КТП-823 с.Счастливе | км | 1057 | 0.18 | 190.26
5 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | 1536 | 3.2145
ХМЕМ
5.1 | КЛ-0,4кВ від ТП-44 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ м.Херсон | км | 1536 | 0.095 | 145.92
5.2 | КЛ-0,4кВ від к.я ж/б по вул. К.Маркса,39 до к.я ж/б по вул.Радянська,19 м.Херсон | км | 1536 | 0.19 | 291.84
5.3 | КЛ-0,4кВ від ТП-765 м.Херсон | км | 1536 | 0.0785 | 120.576
5.4 | КЛ-0,4кВ від ТП-835 м.Херсон | км | 1536 | 0.144 | 221.184
5.5 | КЛ-0,4кВ від ТП-284 м.Херсон | км | 1536 | 0.165 | 253.44
5.6 | КЛ-0,4кВ від ТП-686 м.Херсон | км | 1536 | 0.205 | 314.88
5.7 | КЛ-0,4кВ від ТП-338 м. Херсон | км | 1536 | 0.18 | 276.48
5.8 | КЛ-0,4кВ від ТП-20 м.Херсон | км | 1536 | 0.535 | 821.76
5.9 | КЛ-0,4кВ від в/п ж/б пл.Свободи,3 до в/п ж/б пл.Свободи,5 та від в/п ж/б пл.Свободи,5 до в/п ж/б пл.Свободи,7 | км | 1536 | 0.1235 | 189.696
5.10 | КЛ-0,4кВ від ТП-260 м.Херсон | км | 1536 | 0.1435 | 220.416
5.11 | КЛ-0,4кВ від ТП-666 м.Херсон | км | 1536 | 0.332 | 509.952
5.12 | КЛ-0,4кВ від ТП-163 м.Херсон | км | 1536 | 0.274 | 420.864
5.13 | КЛ-0,4кВ від ТП-601м.Херсон | км | 1536 | 0.076 | 116.736
5.14 | КЛ-0,4кВ від к.я. ж/б по просп. Дніпровський, 168 до к.я. ж/б по просп. Дніпровський, 172 м.Н.Каховка | км | 1536 | 0.14 | 215.04
5.15 | КЛ-0,4кВ від ТП-77 м.Н.Каховка | км | 1536 | 0.1 | 153.6
5.16 | КЛ-0,4Кв від КТП-184 м.Н.Каховка | км | 1536 | 0.31 | 476.16
5.17 | КЛ-0,4кВ від ТП-222 м.Таврійськ | км | 1536 | 0.123 | 188.928
6 | Будівництво нових ТП | шт | 299.9739 | 9
Олешківський РЕЗ і ЕМ
6.1 | Встановлення ТП для розвантаження ТП №7ТП1А | шт | 350 | 1 | 350
6.2 | Встановлення ТП для розвантаження КТП 122 | шт | 221.729 | 1 | 221.729
Генический РЕЗ і ЕМ
6.3 | Встановлення ТП для розвантаження ЗТП-765 | шт | 242.111 | 1 | 242.111
6.4 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-5, КТП-7 | шт | 344.35 | 1 | 344.35
6.5 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-33 | шт | 223.794 | 1 | 223.794
6.6 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-65 | шт | 215.56 | 1 | 215.56
6.7 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-34 | шт | 301.878 | 1 | 301.878
6.8 | Встановлення ТП для розвантаження КТП-62 | шт | 200.395 | 1 | 200.395
Чаплинський РЕЗ і ЕМ
6.9 | Встановлення КТП 160/10/0,4кВдля розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП 318А с.Олександрівка | шт | 150 | 1
7 | Реконструкція ТП із заміною трансформаторів | шт | 97.8331 | 30
Скадовський РЕЗ і ЕМ
7.1 | КТП-10/0,4кВ №41, м. Скадовськ, 250/10/0,4 |  |  | 1 | 83.393
7.2 | КТП-10/0,4кВ №47,с. Красне, 160/10/0,4 |  |  | 1 | 62.442
7.3 | КТП-10/0,4кВ №266, смт. Лазурне,250/10/0,4 |  |  | 1 | 83.393
Н. Каховський РЕЗ і ЕМ
7.4 | РП-1, м. Н. Каховка, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.5 | КТП-21, м. Н. Каховка, 250/6/0,4 |  |  | 1 | 83.393
7.6 | ЗТП-34, м. Н. Каховка, 630/6/0,4 |  |  | 1 | 138.244
7.7 | ЗТП-59 м. Н. Каховка, 630/10/0,4 |  |  | 1 | 138.244
Високопільський РЕЗ і ЕМ
7.8 | КТП-4, смт. Високопілля, 160/10/0,4 |  |  | 1 | 62.442
7.9 | КТП-88, смт. Високопілля, 250/10/0,4 |  |  | 1 | 83.393
7.10 | ЗТП-103, смт. Високопілля, 160/10/0,4 |  |  | 1 | 62.442
Каховський РЕЗ і ЕМ
7.11 | ЗТП-6, м. Каховка, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.12 | ЗТП-101, м. Каховка, 400/6/0,4, 250/6/0,4 |  |  | 1 | 183.871
7.13 | ЗТП-34, м. Каховка, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.14 | ЗТП-2, м. Каховка, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.15 | ЗТП-480, м. Каховка, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 200.962
7.16 | ЗТП-522, м.Каховка,250/6/0,4 |  |  | 1 | 83.393
Олешківський РЕЗ і ЕМ
7.17 | ЗТП-806, м. Олешки, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.18 | РП-837 Т2, м. Олешки, 400/10/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.19 | ЗТП-381 Т2, Олешки, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
Чаплинський РЕЗ і ЕМ
7.20 | КТП-139, смт. Чаплинка, 100/10/0,4 |  |  | 1 | 52.069
ХМЕМ
7.21 | ЗТП 260, м. Херсон, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.22 | ЗТП 68, м.Херсон, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.23 | ЗТП 356, м. Херсон, 250/6/0,4 |  |  | 1 | 83.393
7.24 | ЗТП 809 (2Т), м. Херсон, 250/10/0,4 |  |  | 1 | 83.393
7.25 | ЗТП 525 (1Т), м. Херсон, 400/10/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.26 | ЗТП 524(1Т), м. Херсон, 400/10/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.27 | ЗТП 486, м. Херсон, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.28 | ЗТП 465 (2Т), м. Херсон, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
7.29 | ЗТП 235, м. Херсон, 400/6/0,4 |  |  | 1 | 100.481
Г. Пристанський РЕЗ і ЕМ
7.30 | КТП 75, с. Таврійське, 63/10/0,4 |  |  | 1 | 43.792
8 | Встановлення реклоузерів на ПЛ-10 кВ | шт | 400 | 10
8.1 | ПЛ 10 кВ Ф 6411 с ПС 35/10 «Генічеська» |  |  | 1 | 400
8.2 | ПЛ 10 кВ Ф 2002 с ПС 35/10 «Раденск» |  |  | 1 | 400
8.3 | ПЛ 10 кВ Ф 8305 с ПС 35/10 «Каланчак» |  |  | 1 | 400
8.4 | ПЛ 10 кВ Ф 8303 с ПС 35/10 «Каланчак» |  |  | 1 | 400
8.5 | ПЛ 10 кВ Ф611 с ПС 150/35/10 «Новотроїцька» |  |  | 1 | 400
8.6 | ПЛ 10 кВ Ф 274 с ПС 35/10 «Горностаївка» |  |  | 1 | 400
8.7 | ПЛ-10кВ Ф-773 ПС-35/10кВ с. Г. Велетень |  |  | 1 | 400
8.8 | ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки |  |  | 1 | 400
8.9 | ПЛ-10кВ Ф-1906 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки |  |  | 1 | 400
8.10 | ПЛ-10кВ Ф-561 ПС Станіслав |  |  | 1 | 400
9 | Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ | шт | 113.6956 | 41
9.1 | ЗТП-241 |  |  | 1 | 112.56
9.2 | ЗТП-378 |  |  | 1 | 112.56
9.3 | ЗТП-166 |  |  | 1 | 112.56
9.4 | ЗТП-23 |  |  | 1 | 112.56
9.5 | ЗТП-184 |  |  | 1 | 112.56
9.6 | ЗТП-236 |  |  | 1 | 112.56
9.7 | ЗТП-812 |  |  | 1 | 112.56
9.8 | ЗТП-19 |  |  | 1 | 112.56
9.9 | ЗТП-22 |  |  | 1 | 112.56
9.10 | ЗТП-29 |  |  | 1 | 130.664
9.11 | ЗТП-30 |  |  | 1 | 137.815
9.12 | ЗТП-33 |  |  | 1 | 101.394
9.13 | ЗТП-34 |  |  | 1 | 96.568
9.14 | ЗТП-43 |  |  | 1 | 112.56
9.15 | ЗТП-59 |  |  | 1 | 112.56
9.16 | ЗТП-64 |  |  | 1 | 112.56
9.17 | ЗТП-160 |  |  | 1 | 112.56
9.18 | ЗТП-173 |  |  | 1 | 112.56
9.19 | ЗТП-189 |  |  | 1 | 112.56
9.20 | ЗТП-218 |  |  | 1 | 112.56
9.21 | ЗТП-220 |  |  | 1 | 112.56
9.22 | ЗТП-223 |  |  | 1 | 112.56
9.23 | ЗТП-229 |  |  | 1 | 112.56
9.24 | ЗТП-260 |  |  | 1 | 112.56
9.25 | ЗТП-272 |  |  | 1 | 112.56
9.26 | ЗТП-315 |  |  | 1 | 112.56
9.27 | ЗТП-343 |  |  | 1 | 112.56
9.28 | ЗТП-356 |  |  | 1 | 112.56
9.29 | ЗТП-411 |  |  | 1 | 112.56
9.30 | ЗТП-764 |  |  | 1 | 142.92
9.31 | ЗТП-75 |  |  | 1 | 112.56
9.32 | ЗТП-227 |  |  | 1 | 112.56
9.33 | ЗТП-358 |  |  | 1 | 112.56
9.34 | ЗТП-655 |  |  | 1 | 112.56
9.35 | ЗТП-766 |  |  | 1 | 112.56
9.36 | ЗТП-87 Білозерка |  |  | 1 | 112.56
9.37 | ЗТП-40 Білозерка |  |  | 1 | 112.56
9.38 | ЗТП-33 Білозерка |  |  | 1 | 112.56
9.39 | ЗТП-220 Голая Пристань |  |  | 1 | 112.56
9.40 | ЗТП-1028 Голая Пристань |  |  | 1 | 112.56
9.41 | ЗТП-1026 Голая Пристань |  |  | 1 | 112.56
10 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10 кВ «Новотроїцька». Заміна панелі ЕПЗ-1636 ПЛ-150 «Н.Тимофіївка-2» на пристрій “Діамант” | компл | 330 | 1 | 330
11 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/35/10 кВ «Н.Алексеевка». Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35 кВ на РС83-АВ2 | компл | 490 | 7 | 490
12 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/35/10 кВ «П.Покровська». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | компл | 280 | 1 | 280
13 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-150/10 кВ «Коммунальная». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | компл | 280 | 1 | 280
14 | Реконструкція системи живлення постійного струму ПС-35/6 «Комсомольская». Монтаж підзарядного пристрою акумуляторної батареї типу ШПКЕ-9801 (або аналог) | компл | 280 | 1 | 280
15 | Реконструкція ВРП-35 кВ ПС 35 кВ “Северная” з заміною МВ-35 кВ на вакуумні з комплектом трансформаторів струму | комплекс | 2916 | 1 | 2916
16 | Реконструкція обладнання ПС 35 кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 10 кВ (11 ПС) | комплекс
16.1 | ПС 35/10 кВ Н.Збурьевская | комплекс | 1409.93 | 1 | 1409.93
16.2 | ПС 35/10кВ Долматовская | комплекс | 1514.96 | 1 | 1514.96
16.3 | ПС 35/10кВ "Ж.Порт" | комплекс | 868.41 | 1 | 868.41
16.4 | ПС 35/10кВ Бехтерская | комплекс | 617.66 | 1 | 617.66
16.5 | ПС 35/10кВ Геройская | комплекс | 491.9 | 1 | 491.9
16.6 | ПС 35/10кВ Сов. Азербайджан | комплекс | 517.09 | 1 | 517.09
16.7 | ПС 35/10кВ В.Дружинка | комплекс | 516.87 | 1 | 516.87
16.8 | ПС 35/10кВ Коминтерновская | комплекс | 617.21 | 1 | 617.21
16.9 | ПС 35/10 кВ Гладковская | комплекс | 516.87 | 1 | 516.87
16.10 | ПС 35/10кВ Памятное | комплекс | 491.68 | 1 | 491.68
16.11 | ПС 35/10 кВ Большевик | комплекс | 491.68 | 1 | 491.68
17 | Розробка ПКД - Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-150 та ПРВВ-150 кВ на мікропроцесорні пристрої | комплекс | 120 | 1 | 120
18 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Олексіївка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | шт | 200 | 1 | 200
19 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Партизани Тягова” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | шт | 250 | 1 | 250
20 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Н.Олексіївка-Генічеська 150” | шт | 750 | 1 | 750
21 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Партизани Тягова-Генічеська 150” | шт | 750 | 1 | 750
22 | Розробка ПКД-Будівництво ПС 150/20 кВ “Генічеська” | шт | 1300 | 1 | 1300
23 | ПКД майбутніх років | компл |  |  | 4126.226
Всього по розділу I |  |  |  |  | 77738.7035 | 75.04%
II. Заходи зі зниженню нетехнічних витрат електроенергії
1 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | 0.75 | 3000 | 2250
2 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | 1.3008 | 600 | 780.48
3 | Електролічильник 3-и фазний,багатофункціональний з портом RS-485, 3х100В, 5А | шт | 2.85 | 80 | 228
4 | Електролічильник SL7000 | шт | 7.8 | 10 | 78
5 | Електролічильник АСКОЕ побут багатофункціональний однофазний з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-50А 220В | шт | 1.525 | 6400 | 9760
6 | Електролічильник АСКОЕ побут багатофункціональний трифазний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-80А 380В | шт | 3.475 | 150 | 521.25
7 | Електролічильник АСКОЕ побут багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з PLC модемом, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-10А 380В | шт | 3.4325 | 200 | 686.5
8 | Маршрутизатор АСКОЕ побут (PLC-GSM(GPRS)) | шт | 15 | 56 | 840
Всього по розділу IІ |  |  |  |  | 15144.23 | 14.62%
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Троицкая" | шт | 977 | 1 | 977
2 | Реконструкція обладнання ПС 150 кВ для впровадження комплексної телемеханіки ПС-154 кВ "Чулаковская" | комплекс | 1083.78 | 1 | 1083.78
3 | Багатоканальна автономна система запису | шт | 25.91 | 2 | 51.82
Всього по розділу IІІ |  |  |  |  | 2112.6 | 2.039%
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 13.73 | 45 | 617.85
2 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | шт | 8.25 | 15 | 123.75
3 | Принтер А4(200000 стор/міс.) | шт | 33 | 5 | 165
4 | Маршрутизатор захисту Cisco (5-9портів) або аналог | шт | 41.83 | 7 | 292.81
5 | Комутатор Cisco 24 портовий (або аналог) | шт | 66 | 1 | 66
6 | Комутатор Cisco 8 портовий (або аналог) | шт | 35 | 1 | 35
7 | Потоковый сканер A4 | шт | 24.35 | 2 | 48.7
8 | Джерело безперебійного живлення потужністю 9 - 12 кВА (3ф в 1ф) | шт | 170 | 1 | 170
9 | Джерело безперебійного живлення потужністю 1 - 3 кВА | шт | 27 | 7 | 189
10 | ПК робоча станція ОІК(або аналог) | шт | 36.5 | 10 | 365
11 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | шт | 450 | 1 | 450
12 | Програмне забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог) | шт | 0.35 | 150 | 52.5
13 | Програмне забезпечення MicrosoftWinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (або аналог) | шт | 5.1 | 8 | 40.8
14 | Програмне забезпечення MicrosoftWinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL + WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL (або аналог) | шт | 5.8 | 20 | 116
15 | Сервер АСКОЕ юридичних осіб з програмним забезпеченням АСКОЕ | шт | 320 | 1 | 320
Всього по розділу IV: |  |  |  |  | 3052.41 | 2.947%
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | шт | 110 | 3 | 330
Всього по розділу V: |  |  |  |  | 330 | 0.3186%
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | АвтогідропідіймачIVECO Daily 60C15 або аналог | шт | 1708.33 | 1 | 1708.33
2 | Renault LoganAuthentiqueAUTA 15H 5R або аналог | шт | 282.21 | 2 | 564.42
3 | Renault Logan MCV Authentique AUTA 15H 5R або аналог | шт | 309.97 | 1 | 309.97
4 | Електролабораторія ЕТЛ-35 на базіPeugeot Boxer New 335 L3H2 або аналог | шт | 1907.88 | 1 | 1907.88
Всього по розділу VІ: |  |  |  |  | 4490.6 | 4.335%
VII. Інше
1 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | шт | 19 | 1 | 19
2 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | шт | 15.71 | 2 | 31.42
3 | Комплект обладнання для перевірки проводових кабелів зв'язку та ВОЛЗ | компл. | 171.6 | 1 | 171.6
4 | Стрічкова пила FDB Maschinen SG 5018 (SG 180G) (або аналог) | шт | 40 | 1 | 40
5 | Генератор бензиновий Kipor KGE12E 8,5 кВт (або аналог) | шт | 54.1667 | 1 | 54.1667
6 | Мост змінного струму СА-7100 (або аналог) | шт | 216.6667 | 1 | 216.6667
7 | Придбання вимірювального трансформатора напруги ТН-600 АФЗА.671247.001 (або аналог) | шт | 90 | 1 | 90
8 | Установка для випробувань електричної міцності масла OLT-80M (або аналог) | шт | 37.5 | 2 | 75
9 | Осциллограф портативный GDS-210 (або аналог) | шт | 26.6 | 1 | 26.6
Всього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 724.4533 | 0.6993%
Всього по програмі |  |  |  |  | 103592.9968