## 6. Етапи проведення закупівель
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період 2021 року | [18 empty] | Середня частка SAIDI в компанії за останні три роки 2017-2019 | Прогнозна частка SAIDI по результатам впровадження заходу
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерела фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | ЗАХОДИ
|  |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал | [6 empty] | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн без ПДВ
|  |  | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Будівництво і реконструкція ПЛ-150 кВ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 1.1817 | 10854.692
1.1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ «ХТЕЦ-Никольска» | км |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 9185.658 | 1.1817 | 10854.692 |  | 0
2 | Будівництво і реконструкція ПЛ-10(6)кВ |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 95.618 | 81825.4499
2.1 | Реконструкція ПЛ-10 кВ ФР-12 від ПС-35/10 "Чонгарська" с. Чонгар Генічеський район | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 503.7129 | 4.42 | 2226.411 | 0.335% | 0.002%
2.2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-6411 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 567.8827 | 4.028 | 2287.4317 | 0.78% | 0.03%
2.3 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-644 від ПС-35/10 "Генічеська" м. Генічеськ Херсонської області | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 376.0511 | 8.206 | 3085.875 | 0.35% | 0.002%
2.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС 35/10 Світлична с. Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 747.1283 | 1.37 | 1023.5658 | 0.15% | 0.009%
2.5 | Будівництво ПЛ-10кВ Ф-201 ПС-35/10 "Ретранслятор" за адресою Каховський район с. Васильєвка | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 353.2625 | 2.93 | 1035.0592 | 0.032% | 0.001%
2.6 | Будівництво ПЛ-10кВ Ф-162 від ПС-35/10 "Краса Херсонщини" за адресою Каховський район с. Роздольне | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 694.3878 | 1.04 | 722.1633 | 0.097% | 0.03%
2.7 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф.85 від ПС-35/6 "Каховка" в м. Каховка Херсонської області | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1260.6925 | 0.71 | 895.0917 | 0.149% | 0.02%
2.8 | Реконструкція ПЛ-10 кВ від ф-272 від ПС-35/10 кВ "Горностаевка" по вул. Шевченко, в смт. Горностаївка | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1852.9259 | 0.54 | 1000.58 | 0.62% | 0.21%
2.9 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1747 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1316.0399 | 1.378 | 1813.503 | 0.04% | 0.001%
2.10 | Реконструкція ПЛ 10кВ Ф 1741 від ПС 35/10 кВ «Молодіжна» в смт.Лазурне Скадовського району Херсонської області | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1107 | 0.75 | 830.25 | 0.2% | 0.12%
2.11 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10 "Скадовська" м.Скадовськ | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 680.7274 | 1.786 | 1215.7792 | 0.528% | 0.01%
2.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-483 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | км | [13 empty] | 915 | 1.65 | 1509.75 | 0.154% | 0.089%
2.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1907 від ПС-35/10 кВ “Лесная” | км | [13 empty] | 935 | 6.1 | 5703.5 | 0.734% | 0.534%
2.14 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-368 від ПС-35/10 кВ “Комишани” | км | [13 empty] | 943 | 4.7 | 4432.1 | 0.289% | 0.223%
2.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-504 від ПС-35/10 кВ “Белозерка” | км | [13 empty] | 926 | 4.04 | 3741.04 | 0.377% | 0.289%
2.16 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-83 від ПС-35/10 кВ “Основа” | км | [13 empty] | 910 | 3.82 | 3476.2 | 0.774% | 0.623%
2.17 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8303 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | км | [13 empty] | 895 | 1.66 | 1485.7 | 0.877% | 0.677%
2.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-693 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | км | [13 empty] | 994 | 3.2 | 3180.8 | 0.109% | 0.137%
2.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-694 від ПС-35/10 кВ “Счастливцево” | км | [13 empty] | 821 | 3.2 | 2627.2 | 0.171% | 0.377%
2.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-3408 від ПС-35/10 кВ “Антоновка” | км | [13 empty] | 874 | 3.3 | 2884.2 | 0.463% | 0.234%
2.21 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-801 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | км | [13 empty] | 854 | 3.86 | 3296.44 | 0.731% | 0.197%
2.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-806 від ПС-35/10 кВ “Голопристанская” | км | [13 empty] | 874 | 1.4 | 1223.6 | 0.294% | 0.1%
2.23 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-601 від ПС-35/10 кВ “Восточная” | км | [13 empty] | 830 | 6.24 | 5179.2 | 0.606% | 0.163%
2.24 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-482 від ПС-35/10 кВ “Благодатная” | км | [13 empty] | 827 | 4.22 | 3489.94 | 0.38% | 0.183%
2.25 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-35/10 кВ “Днепряны” | км | [13 empty] | 905 | 2.63 | 2380.15 | 0.377% | 0.617%
2.26 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1005 від ПС-35/10 кВ “Зоря” | км | [13 empty] | 912 | 1.5 | 1368 | 0.246% | 0.091%
2.27 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-721 від ПС-35/10 кВ “Стрелковое” | км | [13 empty] | 2115 | 3.6 | 7614 | 0.063% | 0.024%
2.28 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-820 від ПС-150/35/10 кВ “П.Покровская” | км | [13 empty] | 939 | 3.5 | 3286.5 | 0.257% | 0.098%
2.29 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8411 від ПС-35/10 кВ “Приволье” | км | [13 empty] | 884 | 6.42 | 5675.28 | 0.317% | 0.113%
2.30 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-8305 від ПС-35/10 кВ “Каланчак” | км | [13 empty] | 917 | 3.42 | 3136.14 | 1.037% | 0.42%
3 | Будівництво і реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольований провід |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 82.091 | 75995.7855
3.1 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 956.4337 | 4.84 | 4629.139 | 0.031% | 0.002%
3.2 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонської області | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 974 | 6.8 | 2525.291 | 0.01% | 0.001%
3.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232 с.М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232 | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 851.953 | 2.186 | 1862.3692 | 0.026% | 0.001%
3.4 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296 с.Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296 | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1031.2322 | 2.007 | 2069.683 | 0.029% | 0.002%
3.5 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-266 смт.Лазурне, Скадовський р-н, з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1,3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП=321 | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 735.255 | 1.683 | 1237.4342 | 0.056% | 0.003%
3.6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м.Скадовськ з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3 | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 648.5591 | 3.079 | 1996.9133 | 0.017% | 0%
3.7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від КТП-3 м.Скадовськ, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8 | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 968 | 0.95 | 919.6 | 0.012% | 0%
3.8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695 м.Скадовськ | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2550.5842 | 0.582 | 1484.44 | 0.018% | 0.004%
3.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-51 с.Красне, Скадовського р-н | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 935 | 1.23 | 1150.05 | 0.014% | 0%
3.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-762 с.Красне, Скадовського р-н | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 458.2742 | 1.718 | 787.315 | 0.009% | 0%
3.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 558.3694 | 2.45 | 1368.005 | 0.013% | 0%
3.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-3 в м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1429.6275 | 2.671 | 3818.535 | 0.016% | 0%
3.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 смт.Антонівка, м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1193.862 | 2.15 | 2566.8033 | 0.098% | 0.002%
3.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-723 смт.Комишани, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1063.373 | 2.728 | 2900.8817 | 0.127% | 0.001%
3.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-661 у смт. Комишани, м. Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 910.6379 | 3.45 | 3141.7008 | 0.055% | 0.002%
3.16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у с.Зимівник, м. Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 601.6178 | 1.261 | 758.64 | 0.032% | 0.002%
3.17 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 у с.Приозерне, м. Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 777.7323 | 3.522 | 2739.173 | 0.016% | 0.003%
3.18 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в смт. Антонівка м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 519.6848 | 4.032 | 2095.369 | 0.044% | 0.003%
3.19 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1327.8832 | 2.688 | 3569.35 | 0.062% | 0%
3.20 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137 | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1090.4667 | 4.073 | 4441.471 | 0.018% | 0.001%
3.21 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4кВ від ТП-253 | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1092.231 | 3.23 | 3527.906 | 0.021% | 0.003%
3.22 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337 м.Херсон, з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4кВ від ТП-22 в м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 936.6071 | 2.232 | 2090.507 | 0.044% | 0.003%
3.23 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4кВ від ТП-207 в смт. Антонівка м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1147.6845 | 2.805 | 3219.255 | 0.022% | 0.004%
3.24 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-227 в м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1731.253 | 2.443 | 4229.451 | 0.016% | 0.01%
3.25 | Будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-492 м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 988.2548 | 0.569 | 562.317 | 0.027% | 0.001%
3.26 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1193.9343 | 0.99 | 1181.995 | 0.032% | 0.002%
3.27 | Реконструкція ПЛ від ТП 832 Степанівка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 560.1759 | 1.279 | 716.465 | 0.018% | 0.004%
3.28 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ ТП 17 Білозерка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 646.3187 | 2.771 | 1790.949 | 0.014% | 0.001%
3.29 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ ТП 785 Зеленовка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1041 | 2.87 | 2987.67 | 0.03% | 0.002%
3.30 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ ТП 23 | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1171.7396 | 5.902 | 6915.607 | 0.016% | 0.002%
3.31 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ від КТП 30 м.Скадовськ | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 935 | 2.9 | 2711.5 | 0.015%
4 | Будівництво і реконструкція КЛ-6(10)кВ | км |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 22.598 | 54770.0046 |  | 0.002%
4.1. | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-172- до ТП -500 у м.Херсон | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2281.9472 | 0.246 | 561.359 | 0.189% | 0.02835%
4.2. | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-15- до ТП-158 у м.Херсон | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2145.083 | 0.277 | 594.188 | 0.202% | 0.0303%
4.3. | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-692 до ТП -663 у м.Херсон | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1795.8571 | 0.686 | 1231.958 | 0.05538% | 0.008%
4.4. | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-821- до ТП -822 у м.Херсон | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1630.528 | 0.214 | 348.933 | 0.06324% | 0.009%
4.5 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП-683- до ТП-689 у м.Херсон | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3768.1698 | 0.636 | 2396.556 | 0.058% | 0.009%
4.6 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-199 до ТП-578 у м.Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2886.8248 | 0.468 | 1351.034 | 0.025% | 0.003%
4.7 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-250 до ТП-599 у м.Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3700.7656 | 0.256 | 947.396 | 0.1356% | 0.02033%
4.8 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10 кВ від ТП-334 до ТП-335 у м.Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5838.8739 | 0.333 | 1944.345 | 0.05164% | 0.007746%
4.9 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-547 до ТП-548 у м.Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2710.2078 | 0.154 | 417.372 | 0.05585% | 0.008%
4.10 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-601 до ТП-602 у м.Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4797.012 | 0.166 | 796.304 | 0.06792% | 0.01019%
4.11 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-601 до ТП-603 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 5169.8673 | 0.226 | 1168.39 | 0.06792% | 0.01019%
4.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-603 до ТП-604 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 3192.9443 | 0.395 | 1261.213 | 0.06792% | 0.01019%
4.13 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-148 до ТП-599 у м.Херсон | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1765.8 | 0.392 | 692.1936 | 0.105% | 0.016%
4.14 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-445 у м.Херсон | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1699.3994 | 0.323 | 548.906 | 0.07933% | 0.012%
4.15 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-330- до ТП-486 у м.Херсон | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2208.9653 | 0.202 | 446.211 | 0.08151% | 0.012%
4.16 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-53 до ТП-484 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2490.3563 | 0.247 | 615.118 | 0.023% | 0.003%
4.17 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-150 до ПЛ к ТП-224 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 3930.2973 | 0.037 | 145.421 | 0.1097% | 0.01645%
4.18 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ПС Комсомольская до ТП-160 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2434.1563 | 0.595 | 1448.323 | 0.074% | 0.0111%
4.19 | Реконструкція КЛ 10 кВ від ТП-166 до ПЛ к ТП-149 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2826.881 | 0.042 | 118.729 | 0.1292% | 0.01937%
4.20 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2383.3472 | 0.504 | 1201.207 | 0.078% | 0.012%
4.21 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-195 до ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2939.3346 | 0.272 | 799.499 | 0.081% | 0.012%
4.22 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-549 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2206.4703 | 2.358 | 5202.857 | 0.2383% | 0.035%
4.23 | Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-218 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2798.6261 | 0.46 | 1287.368 | 0.3414% | 0.051%
4.24 | Реконструкція КЛ 6кВ від ПС Кіндійская до ТП-208 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2347.16 | 0.506 | 1187.663 | 0.029% | 0.004%
4.25 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-208 до ТП-189 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2238.2933 | 0.832 | 1862.26 | 0.029% | 0.004%
4.26 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-373 до ТП-189 у м.Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2401.0352 | 0.54 | 1296.559 | 0.3985% | 0.05977%
4.27 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ПС “Сухарная” до ТП-826 у м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3944.3769 | 0.467 | 1842.024 | 0.04923% | 0.007385%
4.28 | Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП-833 до ТП-834 у м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2923.6122 | 0.392 | 1146.056 | 0.04933% | 0.0074%
4.29 | Реконструкція КЛ 10кВ від ПС “Сухарная” до ТП-837 у м.Херсон | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2238.6759 | 0.907 | 2030.479 | 0.1064% | 0.01596%
4.30 | Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180 у м.Херсоні. | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2366.1157 | 0.562 | 1329.757 | 0.3414% | 0.051%
4.31 | Будівництво КЛ 6 кВ від РП-Микон до ТП-419 у м.Херсоні | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3157.731 | 0.435 | 1373.613 | 0.095% | 0.014%
4.32 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-82 до ТП-68 у м.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1738.2887 | 0.433 | 752.679 | 0.08184% | 0.012%
4.33 | Будівництво КЛ 10кВ від ТП-68 до ТП-621а у м.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2155.4167 | 0.264 | 569.03 | 0.07% | 0.011%
4.34 | Реконструкція КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 у м.Таврійськ | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2412.6809 | 0.188 | 453.584 | 0.1741% | 0.02611%
4.35 | Будівництво КЛ 6 кВ від ТП-594 до оп. 8 ПЛ 6 кВ к ТП-230 у м. Херсоні | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2136.48 | 0.5 | 1068.24 | 0.345% | 0.051%
4.36 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП -500 у м.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1825.0626 | 1.15 | 2098.822 | 0.075% | 0.00975%
4.37 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП -274 у м.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1811.9198 | 1.397 | 2531.252 | 0.362% | 0.0543%
4.38 | Будівництво КЛ 6кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП -2 у м.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1601.8383 | 1.478 | 2367.517 | 0.075% | 0.00975%
4.39 | Реконструкція КЛ 6кВ від ПС “Комсомольская” до ТП-324, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2749.8152 | 1.266 | 3481.266 | 0.04% | 0.006%
4.40 | Реконструкція КЛ 6кВ від ПС “Комсомольская” до ТП-156, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2355.003 | 0.331 | 779.506 | 0.08% | 0.012%
4.41 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-159 до ТП-451, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2323.3814 | 0.333 | 773.686 | 0.062% | 0.009%
4.42 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-36- до ТП-400, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2300.7557 | 0.221 | 508.467 | 0.057% | 0.009%
4.43 | Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-36 до ТП-238, м.Херсон | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2233.2325 | 0.357 | 797.264 | 0.022% | 0.003%
4.44 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміниКЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав в м. Берислав Херсонської області | км | [13 empty] | 1242.4 | 0.25 | 310.6 | 0.02% | 0.005%
4.45 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-820 в частині заміни КЛ 10 кВ від ПС 150/35/10 Посад-Покровська Ф-820 до оп. 1 ПЛ 10 кВ Ф-820 у м. Херсоні | км | [13 empty] | 2282.6667 | 0.15 | 342.4 | 0.015% | 0.003%
4.46 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-814 в частині заміни КЛ 10 кВ від ПС 150/35/10 Посад-Покровська Ф-814 до оп. 1 ПЛ 10 кВ Ф-814 у м. Херсоні | км | [13 empty] | 2282.6667 | 0.15 | 342.4 | 0.01% | 0.001%
5 | Будівництво і реконструкція КЛ-0,4 кВ | км |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 6.332 | 10072.2541
5.1 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП172до ж/б пр.Ушакова,66а у м. Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1366.2 | 0.098 | 133.8876 | 0.08833% | 0.01325%
5.2 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП-ТП172 у м. Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1757.9 | 0.349 | 613.5071 | 0.1357% | 0.02035%
5.3 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-35 у м. Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1585.9 | 0.252 | 399.6468 | 0.114% | 0.0171%
5.4 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 у м. Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2219.633 | 0.109 | 241.94 | 0.05934% | 0.008901%
5.5 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 у м. Херсоні | км | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2596.1875 | 0.128 | 332.312 | 0.05934% | 0.008901%
5.6 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП369 у м. Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1754.9 | 0.26 | 456.274 | 0.21% | 0.031%
5.7 | Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП585 у м. Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1652.8 | 0.45 | 743.76 | 0.08% | 0.012%
5.8 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП581 у м. Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1452.6 | 0.205 | 297.783 | 0.1791% | 0.026%
5.9 | Реконструкція семи КЛ 0,4 кВ від ТП828 у м. Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1457.9 | 0.958 | 1396.6682 | 0.005687% | 0.0008531%
5.10 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 у м. Херсоні | км |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1569.9 | 0.151 | 237.0549 | 0.0009874% | 0.0001481%
5.11 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 у м. Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1443.2 | 0.159 | 229.4688 | 0.01292% | 0.001939%
5.12 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 у м. Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1354.7 | 0.578 | 783.0166 | 0.02947% | 0.004421%
5.13 | Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 у м. Херсоні | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1254.9 | 0.219 | 274.8231 | 0.0318% | 0.00477%
5.14 | Реконструкція КЛ 0,4кВ від ТП-43 до буд.№3 вул.Жовтнева та до буд.№5 пр.Ворошилова у м.Каховка | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1522.4656 | 0.262 | 398.886 | 0.052% | 0.0078%
5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-25 до ж/б вул.Першотравнева,16 у м.Н.Каховка | км |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1648.7284 | 0.243 | 400.641 | 0.06616% | 0.009924%
5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-67 до ж/б вул. Букіна,30 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2126.9167 | 0.228 | 484.937 | 0.023% | 0.00345%
5.17 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-16 до ж/б вул.Соборна,20 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1702.0581 | 0.155 | 263.819 | 0.008348% | 0.001252%
5.18 | Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-20 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1557.4569 | 0.696 | 1083.99 | 0.002397% | 0.0003595%
5.19 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП-59 до ж/б вул.Горького 42 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1761.3989 | 0.188 | 331.143 | 0.022% | 0.0033%
5.20 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-58 до ж/б пр.Перемоги 19 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2053.2937 | 0.16 | 328.527 | 0.078% | 0.0117%
5.21 | Будівництво трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-231 у м.Н.Каховка | км | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1322.6632 | 0.484 | 640.169 | 0.027% | 0.011%
6 | Реконструкція ПЛ-10кВ зі встановленням ТП |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 25 | 10214.232
6.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 320 | 1 | 320 | 0.016% | 0.002%
6.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі вул.Кооперативна та вул.Поперечна с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.032% | 0.001%
6.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.028% | 0.002%
6.4 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка Високопільського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.023% | 0.003%
6.5 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.041% | 0.004%
6.6 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.032% | 0.002%
6.7 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.026% | 0.002%
6.8 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с.Петрівка, Генічеський район | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 446.116 | 1 | 446.116 | 0.024% | 0.003%
6.9 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.037% | 0.004%
6.10 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 405.488 | 1 | 405.488 | 0.025% | 0.002%
6.11 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 365.691 | 1 | 365.691 | 0.031% | 0%
6.12 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 337.274 | 1 | 337.274 | 0.024% | 0.003%
6.13 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.029% | 0.002%
6.14 | Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт.Партизани | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 419.663 | 1 | 419.663 | 0.026% | 0.002%
6.15 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.033% | 0.003%
6.16 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова (Червоноармійська) в с.Хорли Каланчацького району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.027% | 0.002%
6.17 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт.Мирне Каланчацького району Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.024% | 0.001%
6.18 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.026% | 0.002%
6.19 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.031% | 0.003%
6.20 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.034% | 0.004%
6.21 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.045% | 0.002%
6.22 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-2311 з встановленням нового ТП-10/0,4 для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 560 | 1 | 560 | 0.035% | 0.0033%
6.23 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 440 | 1 | 440 | 0.026% | 0.003%
6.24 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 340 | 1 | 340 | 0.027% | 0.002%
6.25 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2306 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 480 | 1 | 480 | 0.026% | 0.003%
7 | Реконструкція КТП із заміною шафи |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 16 | 3866
7.1 | Реконструкція КТП-44 Берислав з заміною шафи КТП в с. Веселе, Бериславського р-ну, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 276.525 | 1 | 276.525 | 0.019% | 0.002%
7.2 | Реконструкція КТП-506 Берислав з заміною шафи КТП в м. Берислав, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 238.21 | 1 | 238.21 | 0.025% | 0.002%
7.3 | Реконструкція КТП-26 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 263.718 | 1 | 263.718 | 0.003% | 0%
7.4 | Реконструкція КТП-94 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського р-ну, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 232.122 | 1 | 232.122 | 0.003% | 0%
7.5 | Реконструкція КТП-243 з заміною шафи КТП в с. Рівне, Генічеського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 202.299 | 1 | 202.299 | 0.004% | 0.001%
7.6 | Реконструкція КТП-52 з заміною шафи КТП в с. Нова Збурʼївка, Голопристанського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 256.007 | 1 | 256.007 | 0.031% | 0.002%
7.7 | Реконструкція КТП-35 з заміною шафи КТП в с.Іванівка, Іванівського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 225.322 | 1 | 225.322 | 0.007% | 0%
7.8 | Реконструкція КТП-193 з заміною шафи КТП в смт. Нижні Сірогози району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 185.476 | 1 | 185.476 | 0.003% | 0%
7.9 | Реконструкція КТП-39 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 191.606 | 1 | 191.606 | 0.018% | 0.001%
7.10 | Реконструкція КТП-327 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка, Нововоронцовського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 212.801 | 1 | 212.801 | 0.004% | 0%
7.11 | Реконструкція КТП-41 з заміною шафи КТП в с.Праві Саги, Олешківського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 265.367 | 1 | 265.367 | 0.016% | 0.001%
7.12 | Реконструкція КТП-757 з заміною шафи КТП в м.Скадовськ, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 241.113 | 1 | 241.113 | 0.006% | 0%
7.13 | Реконструкція КТП-354 з заміною шафи КТП в м. Херсон | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 326.494 | 1 | 326.494 | 0.021% | 0.002%
7.14 | Реконструкція КТП-975 з заміною шафи КТП в сел. Приозерне м. Херсон | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 279.69 | 1 | 279.69 | 0.005% | 0%
7.15 | Реконструкція КТП-116 з заміною шафи КТП в смт. Чаплинка, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 259.25 | 1 | 259.25 | 0.017% | 0.001%
7.16 | Реконструкція КТП-51 з заміною шафи КТП в м. Херсон |  | #REF! | #REF! | [11 empty] | 210 | 1 | 210 | 0% | 0%
8 | Заміна силових трансформаторів |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 20 | 3145.213
8.1 | Реконструкція КТП-188 з заміною силового трансформатора, с. Кочубеївка Високопільського району Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 108.636 | 1 | 108.636 | 0.003% | 0%
8.2 | Реконструкція КТП-74 з заміною силового трансформатора, смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 121.157 | 1 | 121.157 | 0.005% | 0%
8.3 | Реконструкція КТП-846 з заміною силового трансформатора, с. Азовське (Фрунзе) Генічеського району, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 149.408 | 1 | 149.408 | 0.004% | 0%
8.4 | Реконструкція КТП-52 з заміною силового трансформатора, с. Нова Збурʼївка, Голопристанського р-ну, Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 116 | 1 | 148.884 | 0.005% | 0%
8.5 | Реконструкція КТП-35 з заміною силового трансформатора, с.Іванівка, Іванівського району | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 134 | 1 | 161.511 | 0.004% | 0%
8.6 | Реконструкція КТП-47 з заміною силового трансформатора, с.Новоолександрівка Каланчацького району | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 161.511 | 1 | 161.511 | 0.003% | 0%
8.7 | Реконструкція ЗТП-35 з заміною силового трансформатора 1Т м.Каховка, Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 148.884 | 1 | 148.884 | 0.003% | 0%
8.8 | Реконструкція ЗТП-43 з заміною силового трансформатора 1Т м.Каховка, Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 161.059 | 1 | 161.059 | 0.004% | 0%
8.9 | Реконструкція ЗТП-95 з заміною силового трансформатора, м. Нова Каховка | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 251.694 | 1 | 251.694 | 0.003% | 0%
8.10 | Реконструкція ЗТП-58 з заміною силового трансформатора 1Т, м. Нова Каховка | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 256.867 | 1 | 256.867 | 0.006% | 0%
8.11 | Реконструкція КТП-215 з заміною силового трансформатора в смт. Новотроїцьке, Новотроїцького району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 162.119 | 1 | 162.119 | 0.005% | 0%
8.12 | Реконструкція КТП-218 з заміною силового трансформатора в смт. Новотроїцьке, Новотроїцького району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 117.178 | 1 | 117.178 | 0.004% | 0%
8.13 | Реконструкція ПТКЕ-628 з заміною силового трансформатора в с.Горностаївка, Новотроїцького району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 110.412 | 1 | 110.412 | 0.003% | 0%
8.14 | Реконструкція КТП-42 з заміною силового трансформатора, м.Олешки Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 109.527 | 1 | 109.527 | 0.006% | 0%
8.15 | Реконструкція КТП-429 з заміною силового трансформатора, с.Привітне, Олешківського району, Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 147.505 | 1 | 147.505 | 0.003% | 0%
8.16 | Реконструкція КТП-297 з заміною силового трансформатора, м. Скадовськ, Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 158.596 | 1 | 158.596 | 0.003% | 0%
8.17 | Реконструкція КТП-265 з заміною силового трансформатора, с.Лазурне, Скадовського району, Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 163.097 | 1 | 163.097 | 0.003% | 0%
8.18 | Реконструкція КТП-354 з заміною силового трансформатора , м. Херсон | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 160 | 1 | 160 | 0.004% | 0%
8.19 | Реконструкція КТП-815 з заміною силового трансформатора 2Т, м. Херсон | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 188.863 | 1 | 188.863 | 0.005% | 0%
8.20 | Реконструкція КТП-113 з заміною силового трансформатора, с.Скадовка Чаплинського району, Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 158.305 | 1 | 158.305 | 0.003% | 0%
9 | Встановлення реклоузерів |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | 20 | 17768.047
9.1 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" в с.Бургунка Бериславського району Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 889.591 | 1 | 889.591 | 0.09% | 0.07%
9.2 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС 35/10 "Високівська" в с.Чайкино Бериславського району Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 857.417 | 1 | 857.417 | 0.09% | 0.07%
9.3 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1093 від ПС-35/10 "Кіровська" в с.Лиманець Бериславського району Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 851.08 | 1 | 851.08 | 0.187% | 0.08%
9.4 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" в м. Берислав Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 856.485 | 1 | 856.485 | 0.217% | 0.16%
9.5 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" в с.Новодмитрівка Іванівського району Херсонської області | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 890.179 | 1 | 890.179 | 0.476% | 0.35%
9.6 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-431 від ПС-35/10 "П.Покровка" в с.Новопетрівка Нижньосірогозького району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 928.413 | 1 | 928.413 | 0.268% | 0.16%
9.7 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-446 від ПС-35/10 "Верби" в с.Верби, Нижньосірогозького району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 924.375 | 1 | 924.375 | 0.29% | 0.21%
9.8 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-54 від ПС-35/10 "Дніпряни" в с.Корсунка м. Нова Каховка | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 855.791 | 1 | 855.791 | 0.3% | 0.22%
9.9 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1914 від ПС-35/10 "Н.Маячка" в смт.Нова Маячка, Олешківського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 853.619 | 1 | 853.619 | 0.319% | 0.21%
9.10 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "Великі Копані" в с. Великі Копані Олешківського району Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 852.78 | 1 | 852.78 | 0.35% | 0.223%
9.11 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" Голопристанського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 906.59 | 1 | 906.59 | 0.826% | 0.583%
9.12 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" Іванівського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 912.383 | 1 | 912.383 | 0.786% | 0.61%
9.13 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" Бериславського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 913.557 | 1 | 913.557 | 0.333% | 0.26%
9.14 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" Голопристанського району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 909.42 | 1 | 909.42 | 0.814% | 0.63%
9.15 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-154/35/10 "Новотроїцька" Новотроїцького району Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 912.586 | 1 | 912.586 | 0.903% | 0.62%
9.16 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" Голопристанського району Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 910.241 | 1 | 910.241 | 0.681% | 0.52%
9.17 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" Каланчацького району Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 911.688 | 1 | 911.688 | 0.556% | 0.43%
9.18 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" Каланчацького району Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 907.36 | 1 | 907.36 | 0.481% | 0.384%
9.19 | Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/10 "Кіндійська" м. Херсон Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 815.184 | 1 | 815.184 | 1.023% | 0.81%
9.20 | Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" Голопристанського району Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 909.308 | 1 | 909.308 | 0.645% | 0.41%
10 | Реконструкція ТП 6-10/0,4кВ з заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | [6 empty] | 9 | 4629.464
10.1 | Реконструкція ЗТП-115 до ПЛ-6кВ ф-85 ПС-35/10/6 Каховка із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 603.814 | 1 | 603.814 | 0.19% | 0.1%
10.2 | Реконструкція ЗТП-42 до ЗТП-44 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 593.429 | 1 | 593.429 | 0.382% | 0.2%
10.3 | Реконструкція ЗТП-43 до ЗТП-45 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 572.882 | 1 | 572.882
10.4 | Реконструкція ЗТП-540 до ЗТП 38 Ф-96 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м. Каховка Херсонської області | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 582.748 | 1 | 582.748
10.5 | Реконструкція ЗТП-536 до ЗТП-538 І секція Ф-535 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 496.469 | 1 | 496.469 | 0.18% | 0.03%
10.6 | Реконструкція ЗТП-527 до ЗТП-526 ІІ секція із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 495.41 | 1 | 495.41 | 0.25% | 0.18%
10.7 | Реконструкція ЗТП-824 до ЗТП-823 І секція Ф-3304 із заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки в м.Херсон | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 397.411 | 2 | 794.822 | 0.12% | 0.01%
10.8 | Реконструкція РП Микон у м. Херсоні | шт | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 239.89 | 1 | 239.89 | 0.2% | 0.16%
10.9. | Реконструкція РП-Мост - заміна комірки № 14 у м.Херсоні | [14 empty] | 250 | 1 | 250 | 0.15% | 0.12%
11. | Реконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження) | шт |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 9 | 415.607
11.1 | Реконструкція ЗТП-141 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 49.282 | 1 | 49.282 | 0.02% | 0.001%
11.2 | Реконструкція ЗТП-336 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 48.656 | 1 | 48.656 | 0.009% | 0.001%
11.3 | Реконструкція ЗТП-340 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 43.8905 | 2 | 87.781 | 0.016% | 0.002%
11.4 | Реконструкція ЗТП-536 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 44.391 | 2 | 88.782 | 0.01% | 0.001%
11.5 | Реконструкція ЗТП-913 з заміною комірки ВВ на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 43.566 | 2 | 87.132 | 0.026% | 0.001%
11.6 | Реконструкція ЗТП-419 у м. Херсоні | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 53.974 | 1 | 53.974 | 0.01% | 0.009%
12 | Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 24 | 4908.542
12.1 | Реконструкція ЗТП-808Б із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в с.Чорнобаївка, Білозерсокого району, Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 203.098 | 1 | 203.098 | 0.002% | 0.001%
12.2 | Реконструкція ЗТП-042 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 226.845 | 1 | 226.845 | 0.013% | 0.002%
12.3 | Реконструкція ЗТП-01 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 219.941 | 1 | 219.941 | 0.002% | 0.001%
12.4 | Реконструкція ЗТП-04 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 195.492 | 1 | 195.492 | 0.013% | 0.002%
12.5 | Реконструкція ЗТП-220 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 79.336 | 1 | 79.336 | 0.002% | 0%
12.6 | Реконструкція ЗТП-1154 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 196.951 | 1 | 196.951 | 0.002% | 0%
12.7 | Реконструкція ЗТП-734 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 208.193 | 1 | 208.193 | 0.012% | 0.002%
12.8 | Реконструкція ЗТП-3 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м Каховка Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 242.196 | 1 | 242.196 | 0.009% | 0.001%
12.9 | Реконструкція ЗТП-115 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 204.559 | 1 | 204.559 | 0.005% | 0.001%
12.10 | Реконструкція ЗТП-64 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 193.056 | 1 | 193.056 | 0.005% | 0.001%
12.11 | Реконструкція ЗТП-27 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 250.382 | 1 | 250.382 | 0.006% | 0.001%
12.12 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 210.54 | 1 | 210.54 | 0.004% | 0%
12.13 | Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 230.607 | 1 | 230.607 | 0.003% | 0%
12.14 | Реконструкція ЗТП-18 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 212.488 | 1 | 212.488 | 0.005% | 0%
12.15 | Реконструкція ЗТП-15 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 217.964 | 1 | 217.964 | 0.009% | 0.002%
12.16 | Реконструкція ЗТП-11 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 215.923 | 1 | 215.923 | 0.009% | 0.001%
12.17 | Реконструкція ЗТП-6 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 246.915 | 1 | 246.915 | 0.002% | 0%
12.18 | Реконструкція ЗТП-10 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 194.021 | 1 | 194.021 | 0.002% | 0%
12.19 | Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 206.927 | 1 | 206.927 | 0.004% | 0.002%
12.20 | Реконструкція ЗТП-4 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ Херсонської області | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 327.842 | 1 | 327.842 | 0.003% | 0%
12.21 | Реконструкція ЗТП-729 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 176.478 | 1 | 176.478 | 0.003% | 0.001%
12.22 | Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 115.478 | 1 | 115.478 | 0.003% | 0.001%
12.23 | Реконструкція РП-Чорноморський із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 174.161 | 1 | 174.161 | 0.003% | 0.002%
12.24 | Реконструкція ЗТП-93 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 159.149 | 1 | 159.149 | 0.003% | 0.002%
| Реконструкція ПС 150 кВ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 26522.428
13 | Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Заміна високовольтних вводів силового трансформатора 1Т | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 2522.428 | 1 | 2522.428
14 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням ДГР-35. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5700 | 1 | 5700
15 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Виноградово” з заміною комірок КРУН-10кВ на КРПЗ-10кВ. | шт |  |  |  | #REF! |  |  | 1 | #REF! | [5 empty] | 18000 | 1 | 18000 | 1.5% | 1.01%
16 | ПС-150/35/10кВ "Никольская". Заміна аккум.батареї 84 А/Ч. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 300 | 1 | 300
16.1 | Реконструкція ПЛ-35 кВ “Первомаевка — НС6” | компл | [13 empty] | 300 | 1 | 300
| Реконструкція ПС 35 кВ | шт |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 105549.117
18 | Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська” | [14 empty] | 9800 | 1 | 9800
19 | Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А. | шт |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 10484.22 | 1 | 10484.22
20 | Реконструкція ЗРУ-6 кВ на ПС 35кВ “Дзержинская”. | компл |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 18578.918 | 1 | 18578.918 | 1.14% | 0.51%
21 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | компл | [13 empty] | 4500 | 1 | 4500 | 0.352% | 0.213%
22 | Реконструкція ПС 35 кВ “Голопристанская” з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами, з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА., телемеханізацією та звязком. | компл | [13 empty] | 8180 | 1 | 8180 | 1.905% | 1.33%
23 | ПС 35/10кВ «Благодатская» Реконструкція з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 1580 | 1 | 1580 | 0.2% | 0.119%
24 | ПС 35/10кВ «Антоновская» Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 1360 | 1 | 1360 | 0.463% | 0.43%
25 | ПС 35/10кВ «Восточная» Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 820 | 1 | 820 | 0.606% | 0.531%
26 | ПС 35/10кВ «Днепряны» Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 980 | 1 | 980 | 0.377% | 0.36%
27 | ПС 35/10кВ «Приволье» Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 910 | 1 | 910 | 0.317% | 0.257%
28 | ПС 35/10кВ «Стрелковое» Реконструкція з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл | [13 empty] | 5800 | 1 | 5800 | 0.184% | 0.102%
29 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів МВ-35-Молодежная на шафу РШ-15МЛ або аналог | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 280 | 1 | 439.611
30 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 2Т (1 компл) на шафу РШ-13М або аналог | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 280 | 1 | 411.81
31 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 280 | 2 | 807.31
32 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські РЕМ). Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ на шафу РШ-15МС або аналог. | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 280 | 1 | 280.555
33 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафи РШ-15 або аналог. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 280 | 1 | 279.504
34 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 280 | 2 | 804.618
35 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Порт (Н.Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т (2 комплекти) на шафи РШ-13М або аналог. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 280 | 2 | 812.635
36 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ивановская (Івановські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів МВ-35 Трофимовка, МВ-35 Дружбовка на шафи РШ-15МЛ або аналог | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 300 | 2 | 723.31
37 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафу РШ-15МС або аналог. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 280 | 1 | 289.185
38 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 280 | 2 | 786.897
39 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 300 | 2 | 807.376
40 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 626.075
41 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ К.Владимировка (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафу РШ-15МС або аналог, з встановленням комплексу охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 539.084
42 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Шевченко (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з встановленням комплекту охоронної сигналізації. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 541.347
43 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 511.083
44 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Григорьевка (Чаплинські РЕМ). Заміна електро-механічних захистів МВ-35кВ Строгановка на шафу РШ-15МЛ або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 482.41
45 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплинські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 508.838
46 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Днепряне (Н.Каховські РЕМ).Заміна комплекту захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М або аналог, з дооснащенням комплексу охоронної сигналізації | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 430 | 1 | 479.331
47 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/6кВ Комсомольская (ХМЕМ). Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т на МП пристрої РЗА. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 350 | 2 | 700
48 | Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ МИС (ХМЕМ). Заміна панелей електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т на МП пристрої РЗА. | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 350 | 2 | 700
49 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Лесная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1650 | 1 | 1650 | 0.734% | 0.574%
50 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Раденская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1500 | 1 | 1500 | 0.617% | 0.308%
51 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6720 | 1 | 6720 | 3.285% | 1.561%
52 | Реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1720 | 1 | 1720 | 0.5% | 0.48%
53 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Степная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1720 | 1 | 1720 | 0.35% | 0.33%
54 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1550 | 1 | 1550 | 0.289% | 0.244%
55 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Дарьевская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-555 та Л-556 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5100 | 1 | 5100 | 1.635% | 0.621%
56 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Основа» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1220 | 1 | 1220 | 0.774% | 0.714%
57 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1780 | 1 | 1780 | 0.234% | 0.22%
58 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчацкая» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА з телемеханізацією та зв'язком. | компл. | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 2100 | 1 | 2100 | 1.914% | 1.434%
59 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 385 | 1 | 385 | 0.377% | 0.311%
60 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Гладковка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1780 | 1 | 1780 | 0.43% | 0.405%
61 | Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-944 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. | компл. | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3800 | 1 | 3800 | 1.084% | 0.73%
| Розробка ПКД |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2348.3
62 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС-150/35/6кВ „ХНПЗ” з заміною силових тр-рів 1Т та 2Т 60МВ*А на тр-ри 63 МВ*А. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 520 | 1 | 520
63 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Щасливцево” з встановленням УКРП-10. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 45 | 1 | 45
64 | Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 45 | 1 | 45
65 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 200 | 1 | 200
66 | Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промишленная» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА. | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 200 | 1 | 200
67 | Розробка ПКД: РЗА комірки “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” | шт | [13 empty] | 240 | 1 | 240
68 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническая”-“Генгорка” | шт | [13 empty] | 312.5 | 1 | 312.5
69 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка” - “Счастливцево” | шт | [13 empty] | 245.8 | 1 | 245.8
70 | Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево” - “Стрелковое” | шт | [13 empty] | 540 | 1 | 540
Всього по розділу I |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 413185.136 |  | 80.11%
II. Заходи зі зниженню нетехнічних витрат електроенергії
1 | Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом ЛУЗОД | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 117 | 24 | 2808
2 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.6509 | 2800 | 1822.52
3 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків проблемних споживачів | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1.212 | 360 | 436.3092
4 | Електролічильник багатофункціональний однофазний з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3.1525 | 141 | 444.5025
5 | Електролічильник багатофункціональний трифазний прямого включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 4.875 | 760 | 3705
6 | Електролічильник багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт |  |  | 250 | #REF! | 259 | #REF! | [7 empty] | 4.6 | 533 | 2451.8
7 | Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3 | 398 | 1194
8 | Електролічильник багатофункціональний трифазний 3*100 В трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 4.6 | 68 | 312.8
9 | Трансформатор напруги НТАМИ-6 | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 21.89 | 48 | 1050.72
10 | Трансформатори струму ТПЛУ-10 | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 4.6 | 136 | 625.6
11 | Трансформатор напруги НТАМИ-10 | шт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 23.75 | 5 | 118.75
12 | Шафа металева ( для розміщення приладу обліку та ТС ) | шт | [13 empty] | 2.08 | 60 | 124.8
13 | Електролічильник АСКОЕ побут однофазний багатофункціональний з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | [13 empty] | 1.3 | 22000 | 28600
14 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | [13 empty] | 2.82 | 400 | 1128
15 | Електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний трансформаторного включення з PLC модемом, вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного впливу | шт | [13 empty] | 2.82 | 60 | 169.2
16 | Маршрутизатор системи АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту | шт | [13 empty] | 15 | 100 | 1500
Всього по розділу IІ |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 46492.0017 |  | 9.014%
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Алексеевка" | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1630 | 1 | 1630
2 | Телемеханізація ПС 35/10кВ ”Н.Збурьевская” | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1510 | 1 | 1510 | 0.374% | 0.0748%
3 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Долматовская” | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1860 | 1 | 1860 | 0.256% | 0.0512%
4 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Ж.Порт” | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 685 | 1 | 685 | 0.607% | 0.1214%
5 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Бехтерская” | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 785 | 1 | 785 | 0.091% | 0.0182%
6 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Коминтерн” | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 775 | 1 | 775 | 0.122% | 0.0244%
7 | Телемеханізація ПС 35/10кВ “Сов. Азербайджан” | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 775 | 1 | 775 | 0.15% | 0.03%
8 | Багатоканальна автономна система запису | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 21.2 | 2 | 42.4
Всього по розділу IІІ |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 8062.4 |  | 1.563%
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Робочі станції з ОС Windows pro | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 29.3 | 50 | 1465
2 | Робочі станцій з ОС Linux | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 17.9 | 50 | 895
3 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 9.6 | 10 | 96
4 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 12.9 | 20 | 258
5 | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 17.33 | 3 | 51.99
6 | Кольоровий БФП формату А3 | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 55 | 1 | 55
7 | Кольоровий принтер формату А1 з вбудованим СНПЧ | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 71 | 1 | 71
8 | Сервер для баз данних ОІК | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 83.8 | 12 | 1005.6
9 | Сервер DELL для ЦОД (або аналог) | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 750 | 1 | 750
10 | Система резервування Data Domain (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 540 | 1 | 540
11 | Комутатор Connectrix з технічною підтримкою (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 260 | 1 | 260
12 | Стрічкова бібліотеки Dell з накопичувачими у складі (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 346 | 1 | 346
13 | Роботи з монтажу та введення в експлуатацію ЦОДа | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 300 | 1 | 300
14 | Відеостіна відображення схем електромереж центральної диспетчерської | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4554.72 | 1 | 4554.72
15 | Придбання потужного ноутбуку для програмування | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 35.6 | 10 | 356
16 | Придбання ноутбуку для налагодження та обслуговування мікропроцесорних пристроїв РЗА | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 18.4 | 2 | 36.8
17 | Закупівля програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0.425 | 50 | 21.25
18 | Поновлення програмного забезпечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 0.32 | 150 | 48
19 | Програмне забезпечення Microsoft EA (або аналог) | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 795 | 1 | 795
20 | Робоча станція для проектування в AutoCad | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 31.6 | 8 | 252.8
21 | Програмне забезпечення Microsoft Windows Server Remote Desktop Server CAL 2019 SNGL Device CAL + SQL Server Standard 2019 SNGL (або аналог) | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 1376 | 1 | 1376
22 | Придбання обладнання для захисту комплексу ОІК | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 19.167 | 17 | 325.839
23 | Маршрутизатор Cisco FPR1120-NGFW-K9 + Firepower Management Center (або аналог) | шт |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | 173.44 | 1 | 173.44
Всього по розділу IV: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 14033.439 |  | 2.721%
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Побудова радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка - В.Лепетиха на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 950 | 1 | 950
2 | Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 86.641 | 3 | 259.923
3 | Модернізація корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» зі встановлення цифрової АТС Coral | компл | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1200 | 1 | 1200
Всього по розділу V: |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 2409.923 |  | 0.4673%
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | Автогідропідіймач АР-18 ГАЗ-33098 4*2, ЄВРО-5, 5 місць, дворядна кабіна (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1625 | 2 | 3250
2 | АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1975.67 | 3 | 5927.01
3 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог) | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2669.2 | 1 | 2669.2
4 | Volkswagen T6 Kombi LR (або аналог) | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 992.017 | 6 | 5952.102
5 | Volkswagen T6 Kasten LR (або аналог) | шт |  |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 741.767 | 8 | 5934.136
6 | АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3622.5 | 1 | 3622.5
Всього по розділу VІ: |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 27354.948 |  | 5.304%
VII. Інше
1 | Бензо-генератор Vitals(або аналог) 5,0 кВт | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 19.926 | 2 | 39.852
2 | Перфоратор МАКІТА (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4.508 | 24 | 108.192
3 | Дріль-шуруповерт акумуляторний SPARKY (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4.062 | 24 | 97.488
4 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії типу SATEC PM180-D-DIN 5-50HZACDC або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 97 | 5 | 485
5 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2883 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 58.12 | 2 | 116.24
6 | Придбання Аналізатора якості електричної енергії трифазного типу METREL MI2892 або аналог | шт | [13 empty] | 128 | 3 | 384
7 | Придбання перевірочної апаратури Випробувальна установка “РЗА-Тестер” в комплекті з трансформатором напруги ТН-600 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1000 | 1 | 1000
8 | Пристрій для перевірки простих пристроїв РЗА типу Compano 100 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 600 | 1 | 600
9 | Бензо-генератор Vitals (або аналог) 5,0 кВт | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20 | 1 | 20
10 | Вольтамперфазометр МІРА-А (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30 | 1 | 30
11 | Дизельний сварочний генератор EnerSol 6,6 кВт (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30.5 | 2 | 61
13 | Блок монтажний Гарт 01404 (2т) (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2.8 | 2 | 5.6
14 | Блок монтажний М 1 Р-6 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 1.33 | 10 | 13.3
15 | Висоторіз Stihl HT 133 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 18.5 | 5 | 92.5
16 | Монтажний затискач (жабка) СТ102.501 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8.98 | 2 | 17.96
17 | Ножиці секторні НС-30 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8.287 | 2 | 16.574
18 | Лебідка з функцією реверсу ST 116/1 (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4.45 | 1 | 4.45
19 | Пристрій для зняття оболонки,ізоляції та напівпровідного шару з кабеля з ізоляцією зі зшитого поліетилена СИ-60У SHTOK (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 38.727 | 1 | 38.727
20 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» Haye Sep №80/100 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8 | 4 | 32
21 | Колонка насадочна для хроматографа «Кристал 2000М» СаА 0,2/0,4мм або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 7.2 | 4 | 28.8
22 | Прилад для визначення вологовмісту трансформаторного масла кулонометр WTK або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 320 | 1 | 320
23 | Аквадистиллятор DE-10 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16 | 1 | 16
24 | Пошуковий комплекс ГЗЧ-2500 з трьома приймачами П-806 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 130.3 | 1 | 130.3
25 | Цифровий кабельний рефлектометр CFL-8 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16 | 3 | 48
26 | Вимірювач опору ізоляції (мегометр) Е6-24 або аналог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16 | 1 | 16
27 | Автотрансформатор масляний однофазний для плавного регулювання напруги змінного струму промислової частоти (РНО) 50 Гц, 40А або анлог | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8 | 1 | 8
28 | Переносний цифровий покажчик Гармоніка Е 125 або аналог для визначення місця однофазного замикання на землю у ПЛ напругою 6-35 кВ (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5 | 25 | 125
29 | Подрібнювач гілок ARPAL АМ-120БД-К (або аналог) | шт | #REF! | #REF! | [11 empty] | 120 | 1 | 120
30 | Бензопили Shtil 230 або аналог | шт | [13 empty] | 8.1 | 30 | 243
Всього по розділу VІІ: |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 4217.983 |  | 0.8178%
Всього по Інвестиційній програмі: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 515755.8307
| ВВ Блок | [15 empty] | кількість | т.грн.
| Реконструкція ПЛ-150 кВ | [15 empty] | 1.1817 | 10854.692
| Реконструкція ПС-150 кВ | [15 empty] | 4 | 26522.428
| Реконструкція ПЛ-35 кВ | [15 empty] | 1 | 300
| Реконструкція ПС 35 кВ | [15 empty] | 3 | 38863.138
| Реконструкція ПС-35 кВ (РЗА+сигнал) | [15 empty] | 20 | 11530.979
| Реконструкція ПС-35 кВ (вимик + звязок) | [15 empty] | 21 | 55155
| ПКД майб років | [16 empty] | 2348.3
| ВСЬОГО: | [16 empty] | 145574.537 |  | 35.23%
Розподільчі мережі
| ПЛ-10 кВ | [15 empty] | 95.618 | 81825.4499
| ПЛ-0,4 кВ | [15 empty] | 82.091 | 75995.7855
| КЛ 6/10 кВ | [15 empty] | 22.598 | 54770.0046
| КЛ-0,4 кВ | [15 empty] | 6.332 | 10072.2541
| Реконстукція ПЛ з встановленням ТП | [15 empty] | 25 | 10214.232
| Реконструкція КТП із заміною шафи | [15 empty] | 16 | 3866
| Заміна силових трансформаторів | [15 empty] | 20 | 3145.213
| Встановлення реклоузерів | [15 empty] | 20 | 17768.047
| Реконструкція ТП 6-10/0,4кВ з заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки | [15 empty] | 9 | 4629.464
| Реконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження) | [15 empty] | 9 | 415.607
| Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ | [15 empty] | 24 | 4908.542
| ВСЬОГО: | [16 empty] | 267610.599 |  | 64.77%