## Зміни детально
Додаток 1 до листа від ___________________ №_____
Зміни до інвестиційної програми ПАТ “ЕК “Херсонобленерго” на 2015 рік
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  | Пропозиція компанії |  |  | Різниця між пропозицією компанії та планом на прогнозний період
|  |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн БЕЗ ПДВ) | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | Вартість одиниці продукції(тис.грн БЕЗ ПДВ) | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | Вартість одиниці продукції(тис.грн БЕЗ ПДВ) | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
І. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. ГПП-Дудчино | км | 1207.07 | 12.9191 | 15594.264 | 2709.0605 | 10.364 | 28076.703 | 1501.9905 | -2.5551 | 12482.439
2 | ПЛ-0,4кВ Ф №2 від ТП-261 м.Херсон | км | 291.249 | 2.1825 | 635.651 | 0 | 0 | 0 | -291.249 | -2.1825 | -635.651
3 | ПЛ-0,4кВ від КТП-18 м.Херсон | км | 276.0896 | 4.409 | 1217.279 | 0 | 0 | 0 | -276.0896 | -4.409 | -1217.279
4 | ПЛ-0,4кВ від ТП-54 м.Херсон | км | 372.8993 | 3.733 | 1392.033 | 0 | 0 | 0 | -372.8993 | -3.733 | -1392.033
5 | ПЛ-0,4кВ від ТП-298 м.Херсон | км | 352.2664 | 2.995 | 1055.038 | 0 | 0 | 0 | -352.2664 | -2.995 | -1055.038
6 | ПЛ-0,4кВ від ТП-117 м.Херсон | км | 254.9097 | 3.266 | 832.535 | 0 | 0 | 0 | -254.9097 | -3.266 | -832.535
7 | ПЛ-0,4кВ від ТП-189, ЗТП-373, ЗТП-282 м.Херсон | км | 476.0955 | 0.44 | 209.482 | 0 | 0 | 0 | -476.0955 | -0.44 | -209.482
8 | ПЛ-0,4кВ від ТП-55 м.Херсон | км | 334.9323 | 1.951 | 653.453 | 0 | 0 | 0 | -334.9323 | -1.951 | -653.453
9 | ПЛ-0,4кВ від ТП-75 м.Херсон | км | 403.347 | 1.507 | 607.844 | 0 | 0 | 0 | -403.347 | -1.507 | -607.844
10 | КЛ-6кВ від ТП-6 до ТП-287 м.Херсон | км | 847.8634 | 0.41 | 347.624 | 0 | 0 | 0 | -847.8634 | -0.41 | -347.624
11 | КЛ-6кВ від ПС “Текстильная” до ТП-243 м.Херсон | км | 748.5209 | 1.029 | 770.228 | 0 | 0 | 0 | -748.5209 | -1.029 | -770.228
12 | КЛ-10кВ від ТП-692 м.Херсон, (дволанцюгова) | км | 980.5405 | 0.185 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | -980.5405 | -0.185 | -181.4
13 | ПЛ-6кВ Ф-2306 від ПС «Киндийская» м.Херсон | км | 623.218 | 0.555 | 345.886 | 0 | 0 | 0 | -623.218 | -0.555 | -345.886
14 | КЛ-6кВ від ЗТП-482 до КТПГС-1105 в м.Херсон | км | 977.283 | 0.795 | 776.94 | 0 | 0 | 0 | -977.283 | -0.795 | -776.94
15 | КЛ-6кВ від оп. №20 ПЛ-6кВ Ф-218 ПС “Текстильная” до КТПГС-1105 в м.Херсоні | км | 904.7751 | 0.418 | 378.196 | 0 | 0 | 0 | -904.7751 | -0.418 | -378.196
16 | КЛ-6кВ від оп.№12 ПЛ-6кВ Ф-218 ПС"Текстильная" до КТПГС-1105 м. Херсон | км | 1422.8095 | 0.063 | 89.637 | 0 | 0 | 0 | -1422.8095 | -0.063 | -89.637
17 | КЛ-6кВ від ЗТП-54 до КТПГС-1105 в м.Херсон | км | 760.3854 | 0.519 | 394.64 | 0 | 0 | 0 | -760.3854 | -0.519 | -394.64
18 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Шенгелия” м.Херсон | км | 1201.1322 | 2.42 | 2906.74 | 0 | 0 | 0 | -1201.1322 | -2.42 | -2906.74
19 | КЛ-6кВ від ПС “Карантинная” до РП “Дорофеева” м.Херсон | км | 1002.5655 | 0.893 | 895.291 | 0 | 0 | 0 | -1002.5655 | -0.893 | -895.291
20 | КЛ-10кВ від РП “Котельная” на ПЛ-10кВ до ПС “Коммунальная” м.Херсон | км | 810.4 | 0.125 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | -810.4 | -0.125 | -101.3
21 | ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10кВ “Ж.Порт” в с. З.Порт | км | 672.4784 | 0.464 | 312.03 | 0 | 0 | 0 | -672.4784 | -0.464 | -312.03
22 | КЛ-0,4кВ від ТП-6 до оп.№1 ПЛ-0,4кВ р.5 по вул. 9-го Січня в м.Херсон | км | 763.9598 | 0.174 | 132.929 | 0 | 0 | 0 | -763.9598 | -0.174 | -132.929
23 | КЛ-0,4кВ від ТП-6 до оп.№2 ПЛ-0,4кВ р.8 по вул. Комунарів в м.Херсон (дволанцюгова) | км | 1035.6494 | 0.154 | 159.49 | 0 | 0 | 0 | -1035.6494 | -0.154 | -159.49
24 | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.512 | 4949 | 2533.888 | 0.898 | 1435 | 1288.63 | 0.386 | -3514 | -1245.258
25 | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.827 | 495 | 409.365 | 1.627 | 125 | 203.375 | 0.8 | -370 | -205.99
26 | КТП-6/0,4кВ №1107 потужністю 400кВА по вул.Пугачова в м.Херсоні | шт | 108.9 | 1 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | -108.9 | -1 | -108.9
27 | КТПГС-10/0,4кВ №1104 потужністю 400кВА по просп.Сенявіна в м.Херсоні | шт | 201.56 | 1 | 201.56 | 0 | 0 | 0 | -201.56 | -1 | -201.56
28 | КТП-6/0,4кВ №1106 потужністю 250кВА на перехресті вул.1 Травня та вул. Молодіжна м.Херсон | шт | 115.342 | 1 | 115.342 | 0 | 0 | 0 | -115.342 | -1 | -115.342
29 | КТПГС-6/0,4кВ №1105 потужністю 250кВА по вул.Генерала Видригана в м.Херсон | шт | 190.92 | 1 | 190.92 | 0 | 0 | 0 | -190.92 | -1 | -190.92
30 | ПКД майбутніх років | комплекс | 1343.16 | 1 | 1343.16 | 993.77 | 1 | 993.77 | -349.39 | 0 | -349.39
31 | ПЛ-10кВ від оп. №26а Ф-1041 “Зеленовка” до КТП-10/0,4кВ № 1101 потужністю 400 кВА по вул. Кірова смт. Зеленівка | км | 358.073 | 0.507 | 181.543 | 513.0211 | 0.507 | 260.1017 | 154.9481 | 0 | 78.5587
32 | ПЛ-10кВ від оп. №26а Ф-1041 “Зеленовка” до КТП-10/0,4кВ № 1103 потужністю 400 кВА по вул. Кірова смт. Зеленівка | км | 325.2126 | 0.475 | 154.476 | 453.2421 | 0.475 | 215.29 | 128.0295 | 0 | 60.814
33 | ПЛ-10кВ Ф-1041 “Зеленовка” від ПС-150/35/10кВ “Коммунальная” смт.Зеленівка | км | 346.1015 | 2.888 | 999.541 | 503.385 | 2.888 | 1453.776 | 157.2836 | 0 | 454.235
34 | ПЛ-10кВ Ф-4019 ПС-35/10кВ “МИС” в смт.Зеленівка | км | 307.9849 | 0.531 | 163.54 | 452.6333 | 0.531 | 240.3483 | 144.6484 | 0 | 76.8083
35 | ПЛ-0,4кВ Ф №4,5,9,10 від ТП-343 м.Херсон | км | 407.2902 | 2.319 | 944.506 | 621.3752 | 2.319 | 1440.969 | 214.085 | 0 | 496.463
36 | ПЛ-0,4кВ Ф №3,4 від КТП-45 м.Херсон | км | 341.4483 | 3.388 | 1156.827 | 530.0401 | 3.388 | 1795.776 | 188.5918 | 0 | 638.949
37 | ПЛ-0,4кВ від КТП-22 м.Херсон | км | 328.7153 | 4.763 | 1565.671 | 497.6294 | 4.763 | 2370.209 | 168.9141 | 0 | 804.538
38 | ПЛ-0,4кВ від КТП-33 м.Херсон | км | 309.3474 | 2.51 | 776.462 | 424.7195 | 2.51 | 1066.046 | 115.3721 | 0 | 289.584
39 | ПЛ-0,4кВ від ТП-173 м.Херсон | км | 268.0861 | 4.146 | 1111.485 | 415.026 | 4.146 | 1720.698 | 146.9399 | 0 | 609.213
40 | ПЛ-0,4кВ від ТП-686 м.Херсон | км | 431.4042 | 1.435 | 619.065 | 667.8403 | 1.435 | 958.3508 | 236.4361 | 0 | 339.2858
41 | ПЛ-0,4кВ від КТП-785, КТП-799 смт.Зеленівка | км | 299.9681 | 1.192 | 357.562 | 428.8423 | 1.192 | 511.18 | 128.8742 | 0 | 153.618
42 | ПЛ-0,4кВ Ф №3 від ТП-553, Ф №1,3 від КТП-558, Ф №2 від ЗТП-810 смт.Зеленівка | км | 253.4088 | 2.559 | 648.473 | 364.7707 | 2.559 | 933.4483 | 111.362 | 0 | 284.9753
43 | ПЛ-0,4кВ Ф №2 від ЗТП-810 смт.Зеленівка | км | 278.199 | 1.186 | 329.944 | 442.8822 | 1.186 | 525.2583 | 164.6832 | 0 | 195.3143
44 | ПЛ-0,4кВ від ТП-409 м. Херсон | км | 294.1987 | 4.443 | 1307.125 | 430.9296 | 4.443 | 1914.62 | 136.7308 | 0 | 607.495
45 | ПЛ-0,4кВ від ТП-411 м. Херсон | км | 352.9282 | 1.324 | 467.277 | 559.2196 | 1.324 | 740.4067 | 206.2913 | 0 | 273.1297
46 | КЛ-6кВ від ТП-349 до ТП-23 м.Херсон | км | 751.2424 | 0.561 | 421.447 | 975.107 | 0.561 | 547.035 | 223.8645 | 0 | 125.588
47 | КЛ-6кВ від ЗТП-477 до ТП-55 м.Херсон | км | 744.4725 | 0.436 | 324.59 | 1041.9323 | 0.436 | 454.2825 | 297.4599 | 0 | 129.6925
48 | КЛ-10кВ від ТП-683 до ТП-687 м.Херсон (дволанцюгова) | км | 882.8226 | 0.372 | 328.41 | 1353.3758 | 0.372 | 503.4558 | 470.5532 | 0 | 175.0458
49 | КЛ-10кВ від ТП-689 до ТП-690 м.Херсон (дволанцюгова) | км | 967.5936 | 0.561 | 542.82 | 1484.3494 | 0.561 | 832.72 | 516.7558 | 0 | 289.9
50 | КЛ-10кВ від ТП-688 до ТП-690 м.Херсон | км | 720.7207 | 0.111 | 80 | 1009.7 | 0.111 | 112.0767 | 288.9793 | 0 | 32.0767
51 | КЛ-10кВ від ТП-681 до ТП-690 м.Херсон | км | 626.6242 | 0.471 | 295.14 | 904.0675 | 0.471 | 425.8158 | 277.4433 | 0 | 130.6758
52 | КЛ-6кВ від ТП-349 до ТП-350 м.Херсон | км | 796.94 | 0.5 | 398.47 | 1050.1116 | 0.5 | 525.0558 | 253.1716 | 0 | 126.5858
53 | КЛ-10кВ від ТП-602 до ТП-611 м.Херсон | км | 647.1888 | 0.498 | 322.3 | 907.3594 | 0.498 | 451.865 | 260.1707 | 0 | 129.565
54 | КЛ-10кВ від ТП-631 до оп.№1 ПЛ-10кВ Ф-2430 до ТП-150 м.Херсон | км | 1168.6773 | 0.22 | 257.109 | 1730.5986 | 0.22 | 380.7317 | 561.9214 | 0 | 123.6227
55 | КЛ-6кВ від ТП-241 до оп.№1 ПЛ-10кВ Ф-2418 до ТП-252 м.Херсон | км | 1034.247 | 0.332 | 343.37 | 1203.5114 | 0.332 | 399.5658 | 169.2645 | 0 | 56.1958
56 | КЛ-6кВ від ПС “Северная” до ТП-241 м.Херсон | км | 691.2621 | 0.103 | 71.2 | 1068.9155 | 0.103 | 110.0983 | 377.6534 | 0 | 38.8983
57 | КЛ-10кВ від ПС “Северная” до ТП-631 м.Херсон | км | 510.6643 | 0.286 | 146.05 | 772.958 | 0.286 | 221.066 | 262.2937 | 0 | 75.016
58 | КЛ-10кВ від ТП-334 до ТП-446 м.Херсон | км | 796.5123 | 0.324 | 258.07 | 1171.0185 | 0.324 | 379.41 | 374.5062 | 0 | 121.34
59 | КЛ-6кВ від ТП-821 до ТП-813 м.Херсон | км | 827.9412 | 0.34 | 281.5 | 1153.6324 | 0.34 | 392.235 | 325.6912 | 0 | 110.735
60 | КЛ-10кВ від ПС “Промышленная” до ТП-446 м.Херсон | км | 924.9387 | 0.326 | 301.53 | 1357.7966 | 0.326 | 442.6417 | 432.858 | 0 | 141.1117
61 | КЛ-10кВ від ПС “Промышленная” до ТП-334 м.Херсон | км | 870.068 | 0.441 | 383.7 | 1280.8125 | 0.441 | 564.8383 | 410.7444 | 0 | 181.1383
62 | КЛ-6кВ від ТП-512 до ТП-514 м.Херсон | км | 708.0729 | 0.384 | 271.9 | 1014.2232 | 0.384 | 389.4617 | 306.1503 | 0 | 117.5617
63 | КЛ-6кВ від ТП-11 до ТП-10 м.Н.Каховка | км | 694.1304 | 0.46 | 319.3 | 984.5452 | 0.46 | 452.8908 | 290.4148 | 0 | 133.5908
64 | КЛ 6кВ від ПС "Дніпровська" (врізка від ТП 105 до ТП 449 та у КЛ 6кВ від ТП 105 до ТП 345) | км | 0 | 0 | 0 | 1301.6361 | 0.355 | 462.0808 | 1301.6361 | 0.355 | 462.0808
65 | КЛ-0,4кВ від ТП-589 м.Херсон (дволанцюгова) | км | 845.098 | 0.255 | 215.5 | 1511.098 | 0.255 | 385.33 | 666 | 0 | 169.83
66 | КЛ-0,4кВ від ТП-692 м.Херсон | км | 1137.2968 | 0.566 | 643.71 | 2051.9541 | 0.566 | 1161.406 | 914.6572 | 0 | 517.696
67 | КЛ-0,4кВ від ЗТП-822 м.Херсон | км | 661 | 0.157 | 98.5 | 994.565 | 0.157 | 156.1467 | 333.565 | 0 | 57.6467
68 | КЛ-0,4кВ від ЗТП-824 м.Херсон (дволанцюгова) | км | 702.096 | 0.396 | 278.03 | 1150.4439 | 0.396 | 455.5758 | 448.348 | 0 | 177.5458
69 | КТП-10/0,4кВ №1101 потужністю 400кВА для розвантаження ЗТП-553, ЗТП-810, КТП-558 по вул.Кірова в смт.Зеленівка | шт | 110.34 | 1 | 110.34 | 144.3392 | 1 | 144.3392 | 33.9992 | 0 | 33.9992
70 | КТП-10/0,4кВ №1103 потужністю 400кВА для розвантаження ТП-810 по вул.Кірова в смт.Зеленівка | шт | 101.55 | 1 | 101.55 | 144.3725 | 1 | 144.3725 | 42.8225 | 0 | 42.8225
71 | КТП-10/0,4кВ №1102 потужністю 400кВА по вул.Некрасова в смт.Зеленівка м.Херсон | шт | 104.035 | 1 | 104.035 | 147.4775 | 1 | 147.4775 | 43.4425 | 0 | 43.4425
72 | КТП-21 100/10/0,4кВ с.Первомаївка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
73 | КТП-113 100/10/0,4кВ смт.В.Рогачик | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
74 | ТП-49 160/10/0,4кВ смт. В.Лепетиха | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
75 | ТП-61 100/10/0,4кВ смт. В.Лепетиха | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
76 | КТП-62 100/10/0,4кВ с.Зелене | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
77 | КТП-346 100/10/0,4кВ с.Абрикосівка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
78 | КТП-206 160/10/0,4кВ с.Подокалинівка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
79 | КТП-320 250/10/0,4кВ с.Погоріле | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
80 | КТП-197 100/10/0,4кВ с.Н.Гриднєве | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
81 | ЗТП-252 250/10/0,4кВ с.Б.Криниця | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
82 | ЗТП-540 2т 400/10/0,4кВ м.Скадовськ | шт | 92.57 | 1 | 92.57 | 107.9817 | 1 | 107.9817 | 15.4117 | 0 | 15.4117
83 | КТП-417 250/10/0,4кВ c.Григорівка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
84 | КТП-341 250/10/0,4кВ с .Н.Наталівка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
85 | КТП-272 160/10/0,4кВ смт.А.Нова | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
86 | КТП-183 63/10/0,4кВ с.Червоне | шт | 42.655 | 1 | 42.655 | 56.2683 | 1 | 56.2683 | 13.6133 | 0 | 13.6133
87 | КТП-115 100/10/0,4кВ с.Біляївка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
88 | КТП-143 250/10/0,4кВ с.Н.Олександрівка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
89 | ТП-192 160/10/0,4кВ с.Інгулівка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
90 | КТП-523 250/10/0,4кВ с.Ч.Маяк | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
91 | КТП-386 100/10/0,4Кв с.Ш.Балка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
92 | КТП-380 100/10/0,4кВ с.Чернянка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
93 | КТП-450 100/10/0,4кВ с.Чорноморівка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
94 | КТП-278 160/10/0,4кВ с.Чорноморівка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
95 | КТП-388 100/10/0,4кВ с.Чернянка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
96 | КТП-144 100/10/0,4кВ с.М.Каховка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
97 | ТП-420 160/10/0,4кВ с.Волинське | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
98 | КТП-320 100/10/0,4кВ с.Н.Василівка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
99 | КТП-266 160/10/0,4кВ смт.Іванівка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
100 | КТП-512 100/10/0,4кВ c.Петрівка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
101 | КТП-282 100/10/0,4кВ с.Фрунзе | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
102 | КТП-203 250/10/0,4Кв с.Партизани | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
103 | КТП-1147 63/10/0,4кВ м.Г.Пристань | шт | 42.655 | 1 | 42.655 | 56.2683 | 1 | 56.2683 | 13.6133 | 0 | 13.6133
104 | КТП-60 100/10/0,4кВ с.Н.Збур'ївка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
105 | КТП-45 250/10/0,4кВ с Н.Збур'ївка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
106 | КТП-221 63/10/0,4кВ с.В.Кардашинка | шт | 42.655 | 1 | 42.655 | 56.2683 | 1 | 56.2683 | 13.6133 | 0 | 13.6133
107 | КТП-288 160/10/0,4кВ с.Чорноморське | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
108 | КТП-53 100/10/0,4кВ с.С.Збур'ївка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
109 | КТП-4 160/10/0,4кВ смт. Білозерка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
110 | КТП-812 160/10/0,4кВ с.Чорнобаївка | шт | 53.013 | 1 | 53.013 | 68.5175 | 1 | 68.5175 | 15.5045 | 0 | 15.5045
111 | КТП-431 250/10/0,4кВ с.Токарівка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
112 | КТП-280 250/10/0,4кВ с.Грозове | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.8917 | 1 | 91.8917 | 23.5617 | 0 | 23.5617
113 | КТП-429 250/10/0,4кВ с.Токарівка | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.8917 | 1 | 91.8917 | 23.5617 | 0 | 23.5617
114 | КТП-880 100/10/0,4кВ с.Чорнобаївка | шт | 46.683 | 1 | 46.683 | 63.8017 | 1 | 63.8017 | 17.1187 | 0 | 17.1187
115 | КТП-576 250/10/0,4кВ с.Садове | шт | 68.33 | 1 | 68.33 | 91.892 | 1 | 91.892 | 23.562 | 0 | 23.562
116 | ТП-507 400/6/0,4кВ м.Херсон | шт | 79.416 | 1 | 79.416 | 107.9817 | 1 | 107.9817 | 28.5657 | 0 | 28.5657
117 | КТП-211 400/6/0,4кВ м.Херсон | шт | 79.416 | 1 | 79.416 | 107.9817 | 1 | 107.9817 | 28.5657 | 0 | 28.5657
118 | ТП-446 2т 630/10/0,4кВ м.Херсон | шт | 96.096 | 1 | 96.096 | 132.1792 | 1 | 132.1792 | 36.0832 | 0 | 36.0832
119 | ТП-511 2т 400/6/0,4кВ м.Херсон | шт | 77.565 | 1 | 77.565 | 113.7467 | 1 | 113.7467 | 36.1817 | 0 | 36.1817
120 | ТП-603 2т 400/6/0,4кВ м.Херсон | шт | 77.565 | 1 | 77.565 | 113.7467 | 1 | 113.7467 | 36.1817 | 0 | 36.1817
121 | РП “Блюхера” 2т 630/10/0,4кВ м.Херсон | шт | 93.03 | 1 | 93.03 | 134.9433 | 1 | 134.9433 | 41.9133 | 0 | 41.9133
122 | Реконструкція ПС 154/10 "Коммунальная" | шт | 0 | 0 | 0 | 233.5083 | 1 | 233.5083 | 233.5083 | 1 | 233.5083
123 | Реконструкція ПС 150 кВ "ХНПЗ". Заміна панелей панелей РЗА на МРЗС-05-01 (2шт) | комплекс | 71.493 | 1 | 71.493 | 71.734 | 1 | 71.734 | 0.241 | 0 | 0.241
124 | Реконструкція ПС 150 кВ "ХНПЗ". Заміна панелей ЭПЗ-1636-67/2 на Діамант 014 | комплекс | 138.57 | 1 | 138.57 | 228.815 | 1 | 228.815 | 90.245 | 0 | 90.245
125 | Реконструкція ПС 150 кВ "Новотроицкая". Заміна панелей ВЄ-150 на Діамант-014 | комплекс | 145.915 | 1 | 145.915 | 236.1533 | 1 | 236.1533 | 90.2383 | 0 | 90.2383
126 | Реконструкція ПС 150 кВ "Комунальная". Заміна панелей ДФЗ-2 на панелі Диамант L031 (2шт) | комплекс | 286.326 | 1 | 286.326 | 427.2892 | 1 | 427.2892 | 140.9632 | 0 | 140.9632
127 | Реконструкція ПС 150 кВ "Н.Троицкая". Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на мікропроцесорні типу МРЗС-05Л (7шт) | комплекс | 177.035 | 1 | 177.035 | 202.1342 | 1 | 202.1342 | 25.0992 | 0 | 25.0992
128 | Реконструкція ПС-150/35/10кВ “ППокровская”. МРЗС-05-02 | комплекс | 61.965 | 1 | 61.965 | 65.527 | 1 | 65.527 | 3.562 | 0 | 3.562
129 | Реконструкція ПС 150 кВ “Рубановка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (8 шт) | комплекс | 861.349 | 1 | 861.349 | 1058.901 | 1 | 1058.901 | 197.552 | 0 | 197.552
130 | Реконструкція ПС 150 кВ “Чулаковка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (5 шт) | комплекс | 460.308 | 1 | 460.308 | 564.7925 | 1 | 564.7925 | 104.4845 | 0 | 104.4845
131 | Реконструкція ПС 150 кВ "ХНПЗ". Заміна електромеханічних захистів на мікропроцесорні типу МРЗС-05-01 | комплекс | 37.309 | 1 | 37.309 | 40.23 | 1 | 40.23 | 2.921 | 0 | 2.921
132 | Реконструкція ПС 150 кВ "Посад-Покровська". Заміна електромеханічних захистів на мікропроцесорні типу МРЗС-05-01(2шт) | комплекс | 121.639 | 1 | 121.639 | 123.185 | 1 | 123.185 | 1.546 | 0 | 1.546
133 | Реконструкція ПС 150 кВ "Промышленная". Заміна викітних елементів КРУ-2-10 з масляними вимикачами 3150А (3 шт.) на елементи з вакуумними 10 кВ (3 шт) | комплекс | 855.438 | 1 | 855.438 | 1338.169 | 1 | 1338.169 | 482.731 | 0 | 482.731
134 | Реконструкція ПС 35 кВ "Днепровская". Встановлення комірок КРУ в комплекті з вакуумним вимикачами 630А(2 шт) | комплекс | 251.618 | 1 | 251.618 | 653.3517 | 1 | 653.3517 | 401.7337 | 0 | 401.7337
135 | Реконструкція ПС 35 кВ "Ж.Порт". Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (3 шт) | комплекс | 255.6 | 1 | 255.6 | 462.1183 | 1 | 462.1183 | 206.5183 | 0 | 206.5183
Всього по розділу І | [10 empty] | 7766.8282
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії
1 | Лічильник електронний однофазний (СО-ЕА 10Д) або аналог | шт | 0.18 | 5000 | 900 | 0.30486 | 1400 | 426.811 | 0.12487 | -3600 | -473.189
2 | Лічильник електронний трифазний (НІК2301 АП2) або аналог | шт | 0.527 | 500 | 263.5 | 1.05 | 100 | 105 | 0.523 | -400 | -158.5
3 | Лічильник електронний однофазний з системою дистанційного зйому показів NP-06 TD MME.1F.1SM-U або аналог | шт | 0.67 | 2500 | 1675 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | -2500 | -1675
4 | Лічильники електронні трифазні прямого включення з системою дистанційного зйому показів NP-06 TD MME.3FD.SMXPD-U або аналог | шт | 1.2725 | 50 | 63.625 | 0 | 0 | 0 | -1.2725 | -50 | -63.625
5 | Лічильник електронний трифазний (з інтерфейсом електричного зв’язку) НІК 2303 АРТ 2Т 1120 або аналог | шт | 1.875 | 100 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | -1.875 | -100 | -187.5
6 | Лічильник електронний трифазний (з вбудованим GSM-модемом) LZQJ-XC або аналог | шт | 4.7545 | 15 | 71.3175 | 0 | 0 | 0 | -4.7545 | -15 | -71.3175
7 | Лічильник електронний однофазний (з функцією обмеження навантаження до заданного рівня) МТХ1А10.DH.2L0-PO4 або аналог | шт | 0.62 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | -0.62 | -50 | -31
8 | Лічильник електронний трифазний (з функцією обмеження навантаження до заданного рівня) МТX3R30.DH.4L0-PO4 або аналог | шт | 1.37 | 150 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | -1.37 | -150 | -205.5
9 | Лічильник електронний трифазний НІК 2301 АТ1 5(10)А 100В (або аналог) | шт | 0.5625 | 200 | 112.5 | 1.05 | 100 | 105 | 0.4875 | -100 | -7.5
Всього по розділу ІІ: | [10 empty] | -2873.1315
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Троицкая" | шт | 644.01 | 1 | 644.01 | 0 | 0 | 0 | -644.01 | -1 | -644.01
Всього по розділу IІІ | [10 empty] | -644.01
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | шт | 7.45 | 89 | 663.05 | 17.45 | 38 | 663.1 | 10 | -51 | 0.05
2 | МФУ HP LJ Pro 400 M425dw CF288A, або аналог | шт | 11.834 | 5 | 59.17 | 16.19 | 4 | 64.76 | 4.356 | -1 | 5.59
3 | МФУ Canon i-SENSYS MF226DN 9540B086, або аналог | шт | 4.124 | 21 | 86.604 | 10.1 | 8 | 80.8 | 5.976 | -13 | -5.804
4 | Принтер А4 HP LaserJet M602dn, або аналог | шт | 20.441 | 9 | 183.969 | 34.25 | 5 | 171.25 | 13.809 | -4 | -12.719
5 | Програмне забезпечення Microsoft (MEE) (або аналог) | шт | 446.52 | 1 | 446.52 | 231.9 | 1 | 231.9 | -214.62 | 0 | -214.62
6 | Доопрацювання колцентру на програмній платформі Microsoft Dynamics CRM | шт | 32.52 | 1 | 32.52 | 0 | 0 | 0 | -32.52 | -1 | -32.52
7 | Впровадження автоматизованої системи управління підприємством (ERP) на програмній платформі Microsoft Dynamics AX | шт | 1230 | 1 | 1230 | 0 | 0 | 0 | -1230 | -1 | -1230
8 | Облаштування Диспетчерського пункту Голопристанского, Високопільського РЕЗ и ЕМ обладнанням відображення схем оперативного керування | шт | 98 | 2 | 196 | 103.13 | 2 | 206.26 | 5.13 | 0 | 10.26
9 | Облаштування Диспетчерського пункту Цюрупинского РЕС и ЕМ обладнанням відображення схем оперативного керування | шт | 146.36 | 1 | 146.36 | 148.98 | 1 | 148.98 | 2.62 | 0 | 2.62
Всього по розділу ІV: | [10 empty] | -1477.143
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав-ПС-154 кВ “ГНС СОС” | шт | 416.75 | 1 | 416.75 | 0 | 0 | 0 | -416.75 | -1 | -416.75
2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС-154 кВ “ГНС СОС”- ПС-154 кВ “Дудчино” | шт | 417 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | -417 | -1 | -417
3 | Модернізація каналоутворуючого обладнання цифрових потоків передавання даних корпоративної телефонної мережі | комплекс | 69 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | -69 | -1 | -69
Всього по розділу V: | [10 empty] | -902.75
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів.
1 | БКУ на базі Т-150 (або аналог) | шт | 623.3 | 1 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | -623.3 | -1 | -623.3
Всього по розділу VІ: | [10 empty] | -623.3
VІІ. Інше
1 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | шт | 17.5 | 1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | -17.5 | -1 | -17.5
2 | Дизель-генератор Vitals (або аналог) | шт | 14.5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | -14.5 | -2 | -29
3 | Реконструкція диспетчерської будівлі Скадовського РЕЗ і ЕМ | комплекс | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 | -1 | -1200
Всього по розділу VІІ: | [10 empty] | -1246.5
Всього по програмі | [10 empty] | -0.0063333
| Технічний директор ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | [6 empty] | В.А.Гетманов

## Зміни по розділам
№ з/п | Цільові програми | Схвалена інвестпрограма |  | Запропоновані зміни
|  | Загальна сума, тис.грн (без ПДВ) | % | Загальна сума, тис.грн (без ПДВ) | %
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 60032.77 | 80.27% | 67799.5982 | 90.66%
ІІ | Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії | 3509.94 | 4.693% | 636.8085 | 0.8515%
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 1480.36 | 1.98% | 836.35 | 1.118%
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3194.19 | 4.271% | 1717.047 | 2.296%
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 902.75 | 1.207% | 0 | 0%
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 4417.5 | 5.907% | 3794.2 | 5.074%
VII | Інше | 1246.5 | 1.667% | 0 | 0%
| Всього | 74784.01 | 100% | 74784.0037 | 100%