## 5.Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках:
|  |  |  | (прогнозний період) |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 380188.9708 | 80.22% | 76037.7942 | 80.22% | 76037.7942 | 76037.7942 | 76037.7942 | 76037.7942
ІІ | Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії | 29508.4625 | 6.227% | 5901.6925 | 6.227% | 5901.6925 | 5901.6925 | 5901.6925 | 5901.6925
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 7403.8375 | 1.562% | 1480.7675 | 1.562% | 1480.7675 | 1480.7675 | 1480.7675 | 1480.7675
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 16001 | 3.376% | 3200.2 | 3.376% | 3200.2 | 3200.2 | 3200.2 | 3200.2
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 5579.8792 | 1.177% | 1115.9758 | 1.177% | 1115.9758 | 1115.9758 | 1115.9758 | 1115.9758
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 28932.9 | 6.105% | 5786.58 | 6.105% | 5786.58 | 5786.58 | 5786.58 | 5786.58
VII | Інше | 6295 | 1.328% | 1259 | 1.328% | 1259 | 1259 | 1259 | 1259
| Всього | 473910.05 | 100% | 94782 | 100% | 94782 | 94782 | 94782 | 94782
| Голова Правління | _____________________________ |  |  |  | І.М. Сафронов
(підпис)
"____" ____________ ____ року
М. П.

## 5.І Електричні мережі
5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [8 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | (прогнозний період) |  |  |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект |  |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | Окупність в роках
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт*год | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 412771.25 | 97.46% | 73882.44 | 97.17% |  |  |  | 73882.44 | 73882.44 | 73882.44 | 73882.44
І.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.1 | 150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.3 | 10-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.4 | 6 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.5 | 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.1.5.1 | з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них: |  | 260007.9 | 61.39% | 43329.77 | 56.98% |  |  |  | 43329.77 | 43329.77 | 43329.77 | 43329.77
| І.1.2.1 | 150 кВ | 112707.75 | 26.61% | 22541.55 | 29.65% |  |  | 5.4 | 22541.55 | 22541.55 | 22541.55 | 22541.55
| І.1.2.2 | 35 кВ | 21732.05 | 5.131% | 4346.41 | 5.716% |  |  | 7.4 | 4346.41 | 4346.41 | 4346.41 | 4346.41
| І.1.2.3 | 10 кВ | 31218.75 | 7.371% | 6243.75 | 8.211% |  |  | 3.4 | 6243.75 | 6243.75 | 6243.75 | 6243.75 | 80.87
| І.1.2.4 | 6 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.2.5 | 0,4 кВ | 50990.3 | 12.04% | 10198.06 | 13.41% |  |  | 4.9 | 10198.06 | 10198.06 | 10198.06 | 10198.06 | 83.93
| І.1.2.5.1 | з магістральними ізольованими проводами | 43359.05 | 10.24% | 8671.81 | 11.4% |  |  | 6.7 | 8671.81 | 8671.81 | 8671.81 | 8671.81 | 83
І.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, всього з них: |  | 7500 | 1.771% | 1500 | 1.973% |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| І.1.3.1 | 150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| І.1.3.3 | 10 кВ | 7500 | 1.771% | 1500 | 1.973% |  |  | 3.4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 97
І.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, всього з них: |  | 32566.65 | 7.689% | 6513.33 | 8.566% |  |  |  | 6513.33 | 6513.33 | 6513.33 | 6513.33
| І.1.4.1 | 150 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-115
| І.1.4.2 | 35 кВ | 5641.65 | 1.332% | 1128.33 | 1.484% |  |  | 4 | 1128.33 | 1128.33 | 1128.33 | 1128.33 | 118-119
| І.1.4.3 | 10 кВ | 26925 | 6.357% | 5385 | 7.082% |  |  | 2.2 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385
І.1.5 | Модернізація ПС, ТП, ПЛ та РП, всього з них: |  | 112696.7 | 26.61% | 22539.34 | 29.64% |  |  |  | 22539.34 | 22539.34 | 22539.34 | 22539.34
| І.1.5.1 | 150 кВ | 99644.6 | 23.53% | 19928.92 | 26.21% |  |  | 2.7 | 19928.92 | 19928.92 | 19928.92 | 19928.92 | 112-115
| І.1.5.2 | 35 кВ | 3066.5 | 0.724% | 613.3 | 0.8066% |  |  | 4.8 | 613.3 | 613.3 | 613.3 | 613.3 | 117-118
| І.1.5.3 | 0,4-10 кВ | 9985.6 | 2.358% | 1997.12 | 2.626% |  |  | 3.4 | 1997.12 | 1997.12 | 1997.12 | 1997.12 | 96
І.2 | Інше |  | 10776.765 | 2.544% | 2155.353 | 2.835% |  |  |  | 2155.353 | 2155.353 | 2155.353 | 2155.353 | 120-121
| Всього |  | 3: 423548.015; тис.грн 5: 76037.793; % 6: 100%; % 10: 76037.793; % 11: 76037.793; % 12: 76037.793; % 13: 76037.793

## 5.І.І Обсяги робіт
5.І.І. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер енергооб'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік попередньої реконструкції | Примітка
|  |  | Бухгалтерське найменування |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1. |  | Реконструкція ПЛ-150 кВ всього |  |  |  | 22541.55
1.1. |  | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. ГПП-Дудчино |  | 1140 | 19.773 | 22541.55
2. |  | Реконструкція КЛ-35 кВ всього |  |  |  | 4346.41
2.1. |  | Реконструкція КЛ-35 кВ Кошевая - ОП Кошевая, 1,2 |  | 1476.01 | 2.945 | 4346.41
3. |  | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольований провід, всього |  | 246.8 | 35.137 | 8671.8116
ХМЕМ
3.1. |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 2 від ТП-261 (м.Херсон) |  | 246.8 | 2.31 | 570.108
3.2 |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 4, 5,9,10 від ТП-343 (м.Херсон) |  | 246.8 | 3.115 | 768.782
3.3. |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 3, 4,7,8 від ТП-93 (м.Херсон) |  | 246.8 | 4.702 | 1160.4536
3.4. |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 3,4 від ТП-45 (м.Херсон) |  | 246.8 | 5.01 | 1236.468
3.5 |  | ПЛ-0,4кВ від ТП 18 (м. Херсон) |  | 246.8 | 4.5 | 1110.6
3.6 |  | ПЛ-0,4кВ від ТП 356 (м. Херсон) |  | 246.8 | 1.95 | 481.26
3.7 |  | ПЛ-0,4кВ від ТП 22 (м. Херсон) |  | 246.8 | 5.8 | 1431.44
3.8 |  | ПЛ-0,4 кВ від ТП 33 (м. Херсон) |  | 246.8 | 1.75 | 431.9
3.9 |  | ПЛ-0,4 кВ від ТП 686 (м.Херсон) |  | 246.8 | 2.8 | 691.04
Каховський РЕЗ і ЕМ
3.10 |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 1 від ТП-158 (м.Каховка) |  | 246.8 | 1.6 | 394.88
Генічеський РЕЗ і ЕМ
3.11 |  | ПЛ-0,4кВ Ф № 1 від ТП-046 (м.Генічеськ) |  | 246.8 | 1.6 | 394.88
4. |  | Реконструкція КЛ-6(10)кВ, всього |  | 910.1676 | 6.86 | 6243.75
ХМЕМ
4.1 |  | ТП6-ТП-287 |  | 675 | 0.5 | 337.5
4.2 |  | ПС Текстильная -ТП243 |  | 675 | 0.61 | 411.75
4.3 |  | ПС Карантинная-РП Шенгелия |  | 675 | 1.17 | 1974.375
4.4 |  | ПС Карантинная-РП Дорофеева |  | 675 | 0.67 | 678.375
4.5 |  | РП Котельная ВЛ к ПС Коммунальная |  | 675 | 0.12 | 81
4.6 |  | ТП23-ТП349 |  | 675 | 0.52 | 351
4.7 |  | ТП477-ТП55 |  | 675 | 0.36 | 243
4.8 |  | ТП681-ТП690 |  | 675 | 0.42 | 283.5
4.9 |  | ТП689-ТП690(2) |  | 675 | 0.6 | 607.5
4.10 |  | ТП688-ТП690 |  | 675 | 0.14 | 94.5
4.11 |  | ТП350-ТП349 |  | 675 | 0.47 | 317.25
4.12 |  | ТП602-ТП611 |  | 675 | 0.58 | 391.5
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ
4.13 |  | ЗТП10-ЗТП11 |  | 675 | 0.4 | 270
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ
4.14 |  | перемычка Ф-844-Ф8414 |  | 675 | 0.3 | 202.5
5 |  | Реконструкція КЛ-0,4кВ, всього |  | 792.8571 | 1.925 | 1526.25
ХМЕМ
5.1 |  | ТП-6 выход на ВЛ ул. Комсомольская |  | 660 | 0.3 | 198
5.2 |  | ТП-6 выход на ВЛ оп.1 ул. Коммунаров |  | 660 | 0.4 | 264
5.3 |  | ТП589-ж/д Крымская,120 |  | 660 | 0.235 | 232.65
5.4 |  | ТП692-ж/д 200лет Херсона,22 к.я..1 |  | 660 | 0.17 | 168.3
5.5 |  | ТП692-ж/д 200лет Херсона,22 к.я..2 |  | 660 | 0.24 | 237.6
5.6 |  | ж/д 200лет Херсона,22 к.я..1-ж/д 200лет Херсона,22 к.я..2 |  | 660 | 0.11 | 72.6
5.7 |  | ТП692-ж/д 200лет Херсона,18 |  | 660 | 0.13 | 128.7
5.8 |  | ТП692-ж/д Некрасова,28 |  | 660 | 0.22 | 145.2
5.9 |  | ж/д 200лет Херсона,18-ж/д Некрасова,28 |  | 660 | 0.12 | 79.2
6 |  | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу |  | 0.426 | 3800 | 1618.8
7 |  | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу |  | 0.946 | 400 | 378.32
8 |  | Будівництво нових КТП-10/0,4кВ, всього |  | 250 | 6 | 1500
ХМЕМ
8.1 |  | Уст. КТП 400/10/0,4 кВ разгрузка ЗТП 553, ЗТП 810, КТП 558 |  | 250 | 1 | 250
8.2 |  | Уст. КТП 400/10/0,4 кВ разгрузка ЗТП 546, ЗТП 799, КТП 785 |  | 250 | 1 | 250
8.3 |  | Уст. КТП 400/10/0,4 кВ разгр ф 2 від ЗТП 810 |  | 250 | 1 | 250
8.4 |  | Уст. КТПГС 400/10/0,4 кВ разгр ф 5 від ЗТП 298 |  | 250 | 1 | 250
8.5 |  | Уст. КТПГС 630/250/10/0,4 кВ перекл. ПЛ 0,4 від ЗТП 54, КТП 119 |  | 250 | 1 | 250
8.6 |  | Уст.КТПГС 400/250/6/0,4 кВ разгр. ф.2 від ЗТП 373, ф.4 від ЗТП 189,ф.6 від ЗТП 282 |  | 250 | 1 | 250
9 |  | Реконструкція РП Черноморський |  | 2000 | 1 | 2000
10 |  | Реконструкція ТП (КТП,ЗТП) з заміною та встановленням додаткових силових трансформаторів |  | 67.7 | 50 | 3385
11 |  | ПС 150 кВ "ХНПЗ". Заміна панелей ЭПЗ-1636-67/2 |  | 180 | 1 | 180
12 |  | ПС 150 кВ "Новотроицкая". Заміна панелей ЭПЗ-1636-67/2 |  | 180 | 1 | 180
13 |  | ПС 150 кВ "Комунальная". Заміна панелей ДФЗ-2 на панелі ДФЗ-201 |  | 81.01 | 2 | 162.02
14 |  | ПС 150 кВ "Н.Троицкая". Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на мікропроцесорні типу МРЗС-05Л |  | 9.9 | 7 | 69.3
15 |  | ПС 150 кВ “Рубановка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (8 шт) |  | 888.8 | 1 | 888.8
16 |  | ПС 150 кВ “Чулаковка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (5 шт) |  | 555.5 | 1 | 555.5
17 |  | Придбання зарядних пристроїв типу RU-2 (або аналог) для шаф постійного оперативного струму ШОТ-01 ПС-150 Никольская та ПС-150 Цюрупинская. |  | 60 | 2 | 120
18 |  | ПС 150 кВ "ХНПЗ", "Посад-Покровська". Заміна електромеханічних захистів на мікропроцесорні типу МРЗС-05-01 |  | 30 | 8 | 240
19 |  | ПС 150 кВ "ХНПЗ" Заміна силового трансформатора 150 кВ, 63 МВА |  | 17000 | 1 | 17000
20 |  | ПС 150 кВ "Промышленная". Заміна викітних елементів КРУ-2-10 з масляними вимикачами 3150А (3 шт.) на елементи з вакуумними 10 кВ (3 шт) |  | 333.3 | 1 | 333.3
21 |  | Реконструкція ПС-35 кВ «ОП Кошевая» |  | 1128.33 | 1 | 1128.33
22 |  | ПС 35 кВ "Днепровская". Заміна комірок КРУ в комплекті з вакуумним вимикачами 630А(2 шт) |  | 280 | 1 | 280
23 |  | ПС 35 кВ "Ж.Порт". Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (3 шт) |  | 333.3 | 1 | 333.3
24 |  | Реконструкція заземлюючого пристрою ПС 150 кВ "ХНПЗ" |  | 200 | 1 | 200
25 |  | ПКД Реконструкція ВРП-35 та будівельної і портальної частини ВРП-150 ПС 150 кВ «ХНПЗ» |  | 178.168 | 1 | 178.168
26 |  | ПКД Реконструкція ЗРП 10 кВ ПС 35 кВ “Дзержинская” |  | 60.174 | 1 | 60.174
27 |  | ПКД Реконструкція ВРП 150 кВ "ГНС-КОС" |  | 201.415 | 1 | 201.415
28 |  | ПКД ПЛ-150 кВ "Никольская-ХТЕЦ" |  | 276.622 | 1 | 276.622
29 |  | ПКД Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Дудчино» (встановлення захистів ДФЗ ПЛ-150 кВ з комплектами ВЧ-обробки) |  | 60.872 | 1 | 60.872
30 |  | ПКД Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Новотроицкая» (встановлення захисту ДФЗ з комплектом ВЧ-обробки на ПЛ-150 Дудчино) |  | 41.832 | 1 | 41.832
31 |  | ПКД майбутніх років |  |  |  | 1336.27
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 76037.7946

## 5.ІІ Зниження понаднорматива
5.II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | (прогнозний період) |  |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт*год | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 29093.5 | 98.59% | 5818.7 | 98.59% | 0 | 2.5 | 5818.7 | 5818.7 | 5818.7 | 5818.7
ІІ.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) |  | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
IІ.1.3. | Заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 29093.5 | 100% | 5818.7 | 98.59% |  | - | 5818.7 | 5818.7 | 5818.7 | 5818.7
| сільським |  | 17018.75 | 58.5% | 3403.75 | 58.5% |  |  | 3403.75 | 3403.75 | 3403.75 | 3403.75 | 120
| міським |  | 12074.75 | 41.5% | 2414.95 | 41.5% |  |  | 2414.95 | 2414.95 | 2414.95 | 2414.95 | 121
ІІ.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій, тощо |  | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.2 | Інше |  | 415 | 1.406% | 83 | 1.406% | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 121
| Всього |  | 29508.5 | 100% | 5901.69 | 100% | 0 |  | 5901.69 | 5901.69 | 5901.69 | 5901.69

## 5.ІІІ Впровадження АСДТК
5.III. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | (прогнозний період) |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | 5850.9 | 79.03% | 1170.18 | 79.03% | 1170.18 | 1170.18 | 1170.18 | 1170.18
III.1.1 | Система керування і отримання даних | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2 | Телемеханіка ПС | 5730.05 | 97.93% | 1146.01 | 97.93% | 1146.01 | 1146.01 | 1146.01 | 1146.01 | 127
III.1.3 | Архіватори мови | 120.85 | 2.065% | 24.17 | 2.065% | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 129
III.1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.2 | Інше | 1552.95 | 20.97% | 310.59 | 20.98% | 310.59 | 310.59 | 310.59 | 310.59 | 131
| Всього | 7403.85 | 100% | 1480.76 | 100% | 1480.76 | 1480.76 | 1480.76 | 1480.76

## 5.ІІІ.І. Етапи впровадження АСД
5.III.1. Етапи впровадження АСДТК
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою на базовий період | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний період | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках | Примітка
тис.грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Телемеханізація ПС-154кВ “Новотроицкая” | 2015 |  |  | 649.0075
2 | Телемеханізація ПС-35кВ “Кошевая” | 2015 |  |  | 413.8992
3 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Коммунальная” | 2015 |  |  | 41.5517
4 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2015 |  |  | 41.5517
5 | Телемеханізація ПС-154кВ “Чулаковская” | 2016 |  |  |  | 365
6 | Телемеханізація ПС-154кВ “Посад-Покровская” | 2016 |  |  |  | 365
7 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Джержинская” | 2016 |  |  |  | 28
8 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Никольская” | 2016 |  |  |  | 43
9 | Телемеханізація ПС-35кВ “Консервная ” | 2017 |  |  |  | 250
10 | Телемеханізація ПС-35кВ “Очистные сооружения” | 2017 |  |  |  | 250
11 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Промышленная” | 2017 |  |  |  | 43
12 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Заводская” | 2017 |  |  |  | 28
13 | Телемеханізація ПС-154кВ “Трифоновка” | 2018 |  |  |  | 365
14 | Телемеханізація ПС-154кВ “Коммунальная” | 2018 |  |  |  | 365
15 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Бериславская” | 2018 |  |  |  | 43
16 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Киндийская” | 2018 |  |  |  | 28
17 | Телемеханізація ПС-35кВ “Джержинская” | 2019 |  |  |  | 250
18 | Телемеханізація ПС-154кВ “Никольская” | 2019 |  |  |  | 365
19 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “ГНС СОС” | 2019 |  |  |  | 43
20 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Строительная ” | 2019 |  |  |  | 28
21 | Телемеханізація ПС-154кВ “Промышленная” | 2020 |  |  |  | 365
22 | Телемеханізація ПС-35кВ “Заводская” | 2020 |  |  |  | 250
23 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Рубановская” | 2020 |  |  |  | 43
24 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Бетонверфь” | 2020 |  |  |  | 28
25 | Телемеханізація ПС-154кВ “Бериславская” | 2021 |  |  |  | 365
26 | Телемеханізація ПС-35кВ “Киндийская” | 2021 |  |  |  | 250
27 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Промбаза” | 2021 |  |  |  | 43
28 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Лесная” | 2021 |  |  |  | 28
29 | Телемеханізація ПС-154кВ “ГНС СОС” | 2022 |  |  |  |  | 365
30 | Телемеханізація ПС-35кВ “Строительная ” | 2022 |  |  |  |  | 250
31 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Н-Тимофеевская” | 2022 |  |  |  |  | 43
32 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Антоновская” | 2022 |  |  |  |  | 28
33 | Телемеханізація ПС-154кВ “Рубановская” | 2023 |  |  |  |  | 365
34 | Телемеханізація ПС-35кВ “Бетонверфь” | 2023 |  |  |  |  | 250
35 | Розробка проекту телемеханізації ПС-154кВ “Н-Алексеевская” | 2023 |  |  |  |  | 43
36 | Розробка проекту телемеханізації ПС-35кВ “Солнечное” | 2023 |  |  |  |  | 28
37 | Телемеханізація ПС-154кВ “Промбаза” | 2024 |  |  |  |  | 365
38 | Телемеханізації ПС-35кВ “Лесная” | 2024
38 | Телемеханізації ПС-154кВ “Н-Тимофеевская” | 2024 |  |  |  |  | 365
Усього |  | 7 | 7947.5 | 2011.475 | 1146.01 | 4231 | 4231
|  | Вартість реалізації на наступні роки: |  |  |  | 2016р | 801
[6 empty] | 2017р | 571
[6 empty] | 2018р | 801
[6 empty] | 2019р | 686
[6 empty] | 2020р | 686
[6 empty] | 2021р | 686
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  |  | І.М.Сафронов
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.

## 5.ІV Інформаційні технології
5.ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | (прогнозний період) |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | 4938.4 | 30.86% | 987.68 | 30.86% | 987.68 | 987.68 | 987.68 | 987.68
ІV.1.1 | закупівля нових робочих станцій | 3315.25 | 67.13% | 663.05 | 67.13% | 663.05 | 663.05 | 663.05 | 663.05 | 136
ІV.1.2 | закупівля нового мережного обладнання | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.1.3 | модернізація застарілих мереж і комунікаційного обладнання | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.1.4 | інші засоби комп'ютеризації | 1623.15 | 32.87% | 324.63 | 32.87% | 324.63 | 324.63 | 324.63 | 324.63 | 137
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | 8545.2 | 53.4% | 1709.04 | 53.4% | 1709.04 | 1709.04 | 1709.04 | 1709.04
ІV.2.1 | Windows 98 (95) ОЕМ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.2 | Windows 2000/ХР ОЕМ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.3 | Windows 2000 server | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.4 | Windows NT 4.0 server | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.5 | інше програмне забезпечення | 8545.2 | 100% | 1709.04 | 100% | 1709.04 | 1709.04 | 1709.04 | 1709.04 | 140-141
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3.1 | білінгових систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3.2 | інші системи контролю та управління | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.4 | Інформаційна система управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.5 | Інше | 2517.4 | 15.73% | 503.48 | 15.73% | 503.48 | 503.48 | 503.48 | 503.48 | 147-148
| Всього | 16001 | 100% | 3200.2 | 100% | 3200.2 | 3200.2 | 3200.2 | 3200.2

## 5.V Системи зв’язку та телекому
5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | (прогнозний період) |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: | 4289.3 | 76.87% | 857.86 | 76.87% |  | 857.86 | 857.86 | 857.86 | 857.86
V.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку компанії | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.2 | цифрові АТС | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.3 | модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | 4289.3 | 76.87% | 857.86 | 76.87% |  | 857.86 | 857.86 | 857.86 | 857.86 | 154
V.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
V.2. | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 0
V.3. | Інше | 1290.6 | 23.13% | 258.12 | 23.13% | - | 258.12 | 258.12 | 258.12 | 258.12 | 159
| Разом | 5579.9 | 100% | 1115.98 | 100% |  | 1115.98 | 1115.98 | 1115.98 | 1115.98

## 5.V.I Етапи впровадження систем
5.V.1. Етапи впровадження системи зв'язку і телекомунікацій
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою базового періоду | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний період | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках
тис.грн (без ПДВ)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку
1.1 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав – ПС 150кВ "ГНС СОС" на базі РРС типу Caragon | 2015 |  |  | 392.3617
1.2 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) – ПС 150кВ "ГНС СОС" -ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу Caragon | 2015 |  |  | 396.0992
1.3 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Дудчино" – ПС 35кВ "Чкаловская" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  |  | 231.5
1.4 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 35кВ "Чкаловская"-ПС 150 кВ "Н. Троицкая" на базі РРС типу Caragon | 2016 |  |  |  | 250
1.5 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н. Троицкая" – ПС 150кВ "Н.Алексеевка" на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 231.5
1.6 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 150 кВ "Н.Алексеевка" – Генічеськ на базі РРС типу Caragon | 2017 |  |  |  | 250
1.7 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) зв’язку Берислав - Горностаївка на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 250
1.8 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Горностаївка –ПС 35кВ "Гавриловка" на базі РРС типу Caragon | 2018 |  |  |  | 231.5
1.9 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 35кВ "Гавриловка" - ПС 154кВ "Трифонівка" на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 250
1.10 | Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС 154кВ "Трифонівка" - В-Олександрівка на базі РРС типу Caragon | 2019 |  |  |  | 231.5
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"
2.1 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку ПС 150 кВ "Виноградово" - Каланчак на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2016 |  |  |  | 87.2
2.2 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Чаплинка – ПС 150 кВ "Дудчино" на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2016 |  |  |  | 87.2
2.3. | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку ПС 150 кВ "ГНС СОС" – ПС 150 кВ "ГНС КОС" на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2017 |  |  |  | 87.2
2.4 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку В-Олександрівка – Високопілля на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2017 |  |  |  | 87.2
2.4 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку ПС 35кВ Гавриловка - Б.Лепетиха на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2018 |  |  |  | 87.2
2.5 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку В-Олександрівка – Високопілля на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2018 |  |  |  | 87.2
2.6 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку В-Лепетиха – В-Рогачик на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2019 |  |  |  | 87.2
2.7 | Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Високопілля - Н-Воронцовка на базі РРС типу AirMux-200 для організації мережі зв’язку та передавання даних | 2019 |  |  |  | 87.2
3 | Установлення та заміна каналоутворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)
3.1 | Модернізація каналоутворуючого обладнання цифрових потоків передавання даних корпоративної телефонної мережі | 2015 |  |  | 57.34
3.2 | Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager” | 2015 |  |  | 258.12
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювалних мереж (у тому числі СКС)
4.1
Усього |  | 9 | 6583.3333 | 2160 | 1103.9208 | 2623.6 | 2623.6
[6 empty] | 2016р | 655.9
[6 empty] | 2017р | 655.9
[6 empty] | 2018р | 655.9
[6 empty] | 2019р | 655.9
Керівник організації |  |  |  | _________________ |  | І.М. Сафронов
(або особа, яка його заміщує) |  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.

## 5.VI Транспорт
5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | (прогнозний період) |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | БКУ на базі Т-150 | 3116.5 | 10.77% | 623.3 | 10.77% |  | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 163
2 | Електролабораторія ЕТЛ-35 на базі Форд | 4250 | 14.69% | 850 | 14.69% |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 163
3 | ГАЗель вантажо-пассаж "Дует" 4х4 ГАЗ-33023-388 | 18587.4 | 64.24% | 3717.48 | 64.24% |  | 3717.48 | 3717.48 | 3717.48 | 3717.48 | 163
4 | Опоровіз Вест-960010 | 2979 | 10.3% | 595.8 | 10.3% |  | 595.8 | 595.8 | 595.8 | 595.8 | 163
| Разом | 28932.9 | 100% | 5786.58 | 100% |  | 5786.58 | 5786.58 | 5786.58 | 5786.58

## 5.VII Інше
5.VIІ. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на (прогнозний період) - (прогнозний період+4) рр. |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | (прогнозний період) |  |  | (прогнозний період+1) | (прогнозний період+2) | (прогнозний період+3) | (прогнозний період+4)
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог) | 53 | 0.8419% | 10.6 | 0.8419% |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 165
2 | Дизель-генератор КДЕ-6500Т (або аналог) | 242 | 3.844% | 48.4 | 3.844% |  | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 166
3 | Реконструкція диспетчерської будівлі Скадовського РЕЗ і ЕМ | 6000 | 95.31% | 1200 | 95.31% |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 167
| Разом | 6295 | 100% | 1259 | 4.686% |  | 1259 | 1259 | 1259 | 1259

## 6.Проведення закупівель
6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на 2015 рік
№ з/п | Склад цільової програми | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн БЕЗ ПДВ) | Всього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуючих матеріалів | Примітка % по розділам
[5 empty] | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[7 empty] | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ | кількість | тис.грн БЕЗ ПДВ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-150 кВ | Реконструкція ПЛ-150 кВ Ках. ГПП-Дудчино | км | 1140 | 19.7733 | 22541.5537 | 4.9433 | 5635.3884 | 4.9433 | 5635.3884 | 4.9433 | 5635.3884 | 4.9433 | 5635.3884 | Амортизація |  | 80
2 | Реконструкція КЛ-35 кВ | Реконструкція КЛ-35 кВ Кошевая - ОП Кошевая, 1,2 | км | 1476.0111 | 2.9447 | 4346.41 | 0.73618 | 1086.6025 | 0.73618 | 1086.6025 | 0.73618 | 1086.6025 | 0.73618 | 1086.6025 | Амортизація |  | 81
3 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ | Реконструкція ліній 0,4 кВ ізол. пров | км | 246.8 | 35.137 | 8671.8116 | 8.7843 | 2167.9529 | 8.7843 | 2167.9529 | 8.7843 | 2167.9529 | 8.7843 | 2167.9529 | Амортизація |  | 82
4 | Реконструкція 6(10) кВ | Реконструкція КЛ 6(10) кВ | км | 910.1676 | 6.86 | 6243.75 | 1.715 | 1560.9375 | 1.715 | 1560.9375 | 1.715 | 1560.9375 | 1.715 | 1560.9375 | Амортизація |  | 89
5 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | 792.8571 | 1.925 | 1526.25 | 0.48125 | 381.5625 | 0.48125 | 381.5625 | 0.48125 | 381.5625 | 0.48125 | 381.5625 | Амортизація |  | 92
6 | Модернізація ПЛ-0,4 кВ | Переобладнання 1-о фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.426 | 3800 | 1618.8 | 950 | 404.7 | 950 | 404.7 | 950 | 404.7 | 950 | 404.7 | Амортизація |  | 94
7 |  | Переобладнання 3-и фазних ввідних пристроїв приватних будинків під час реконструкції ПЛ-0,4кВ голим дротом з встановленням ізольованого вводу | шт | 0.9458 | 400 | 378.32 | 100 | 94.58 | 100 | 94.58 | 100 | 94.58 | 100 | 94.58 | Амортизація |  | 94
8 | Будівництво ТП | Встановлення нових та додаткових КТП | шт | 250 | 6 | 1500 |  |  | 3 | 750 | 3 | 750 |  |  | Амортизація |  | 95
9 | Модернізація та реконструкція ТП 10 кВ | 2: Реконструкція «РП-Черноморский»; 3: комплекс; 4: 2000; 5: 1; 6: 2000; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 2000; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Амортизація; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 96
10 |  | Заміна трансформаторів | шт | 67.7 | 50 | 3385 | 10 | 677 | 20 | 1354 | 20 | 1354 |  |  | Амортизація-105,77 ТВЕ-3279,23 |  | 97
11 | Реконструкція ПС 150,35 кВ | 2: Заміна панелі ЕПЗ-1636-67/2 ВЕ-150кВ Коммунальная на ПС-150 "ХНПЗ".; 3: шт; 4: 180; 5: 1; 6: 180; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 180; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 98
12 |  | 2: Заміна панелі ЕПЗ-1636-67/2 ВЕ-150кВ “Н.Алексеевка” на ПС-150 "Новотроицкая"; 3: шт; 4: 180; 5: 1; 6: 180; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 180; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 105
13 |  | 2: ПС 150 кВ "Комунальная". Заміна панелей ДФЗ-2 на панелі ДФЗ-201; 3: шт; 4: 81.01; 5: 2; 6: 162.02; кількість 7: 2; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 162.02; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 105
14 |  | 2: ПС 150 кВ "Н.Троицкая". Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на мікропроцесорні типу МРЗС-05Л; 3: шт; 4: 9.9; 5: 7; 6: 69.3; кількість 13: 7; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 69.3; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 105
15 |  | 2: ПС 150 кВ “Рубановка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (8 шт); 3: комплекс; 4: 888.8; 5: 1; 6: 888.8; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 888.8; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 106
16 |  | 2: ПС 150 кВ “Чулаковка”. Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (5 шт); 3: комплекс; 4: 555.5; 5: 1; 6: 555.5; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 555.5; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 109
17 |  | 2: Придбання зарядних пристроїв типу RU-2 (або аналог) для шаф постійного оперативного струму ШОТ-01 ПС-150 Никольская та ПС-150 Цюрупинская.; 3: шт; 4: 60; 5: 2; 6: 120; кількість 13: 2; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 120; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 109
18 |  | 2: ПС 150 кВ "ХНПЗ", "Посад-Покровська". Заміна електромеханічних захистів на мікропроцесорні типу МРЗС-05-01; 3: шт; 4: 30; 5: 8; 6: 240; кількість 13: 8; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 240; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 107
19 |  | 2: ПС 150 кВ "ХНПЗ" Заміна силового трансформатора 150 кВ, 63 МВА; 3: комплекс; 4: 17000; 5: 1; 6: 17000; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 8500; кількість 13: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 8500; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 108
20 |  | 2: ПС 150 кВ "Промышленная". Заміна викітних елементів КРУ-2-10 з масляними вимикачами 3150А (3 шт.) на елементи з вакуумними 10 кВ (3 шт); 3: комплекс; 4: 333.3; 5: 1; 6: 333.3; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 333.3; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 110
21 |  | 2: Реконструкція ПС 35 кВ “ОП Кошевая”; 3: комплекс; 4: 1128.33; 5: 1; 6: 1128.33; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 564.165; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 564.165; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Амортизація; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 111
22 |  | 2: ПС 35 кВ "Днепровская". Заміна комірок КРУ в комплекті з вакуумним вимикачами 630А(2 шт); 3: комплекс; 4: 280; 5: 1; 6: 280; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 280; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 112
23 |  | 2: ПС 35 кВ "Ж.Порт". Заміна масляних вимикачів на вакуумні 10 кВ (3 шт); 3: комплекс; 4: 333.3; 5: 1; 6: 333.3; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 333.3; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 112
24 |  | 2: Реконструкція заземлюючого пристрою ПС 150 кВ "ХНПЗ"; 3: комплекс; 4: 200; 5: 1; 6: 200; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 200; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 113
25 | Інше | 2: ПКД Реконструкція ВРП-35 та будівельної і портальної частини ВРП-150 ПС 150 кВ «ХНПЗ»; 3: шт; 4: 178.168; 5: 1; 6: 178.168; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 178.168; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 114
26 |  | 2: ПКД Реконструкція ЗРП 10 кВ ПС 35 кВ “Дзержинская”; 3: шт; 4: 60.174; 5: 1; 6: 60.174; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 60.174; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 115
27 |  | 2: ПКД Реконструкція ВРП 150 кВ "ГНС-КОС"; 3: шт; 4: 201.415; 5: 1; 6: 201.415; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 201.415; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 115
28 |  | 2: ПКД ПЛ-150 кВ "Никольская-ХТЕЦ"; 3: шт; 4: 276.622; 5: 1; 6: 276.622; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 276.622; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 116
29 |  | 2: ПКД Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Дудчино» (встановлення захистів ДФЗ ПЛ-150 кВ з комплектами ВЧ-обробки); 3: шт; 4: 60.872; 5: 1; 6: 60.872; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 60.872; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 116
30 |  | 2: ПКД Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Новотроицкая» (встановлення захисту ДФЗ з комплектом ВЧ-обробки на ПЛ-150 Дудчино); 3: шт; 4: 41.832; 5: 1; 6: 41.832; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 41.832; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 117
31 |  | 2: ПКД майбутніх років; 3: комплекс; 6: 1336.2659; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 1336.27; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 118
Всього по розділу I |  | 6: 76037.7942; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 17035.8138; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 22499.8888; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 16241.0718; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 20261.0238; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 80.22%
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії
1 | Впровадження обліку споживання електроенергії сільському населенню | Лічильник електронний однофазний (механічна система відліку) | шт | 0.16 | 16000 | 2560 | 4000 | 640 | 4000 | 640 | 4000 | 640 | 4000 | 640 | Реактив |  | 120
2 |  | Лічильник електронний трифазний (механічна система відліку) | шт | 0.5625 | 1500 | 843.75 | 375 | 210.9375 | 375 | 210.9375 | 375 | 210.9375 | 375 | 210.9375 | Реактив |  | 120
3 | Впровадження обліку споживання електроенергії міському населенню | Лічильник електронний однофазний з системою дистанційного зйому показів | шт | 0.67 | 2500 | 1675 | 625 | 418.75 | 625 | 418.75 | 625 | 418.75 | 625 | 418.75 | Реактив |  | 121
4 |  | Лічильники електронні трифазні прямого включення з системою дистанційного зйому показів | шт | 1.2725 | 50 | 63.625 | 12.5 | 15.9062 | 12.5 | 15.9062 | 12.5 | 15.9062 | 12.5 | 15.9062 | Реактив |  | 121
5 |  | Лічильник електронний трифазний (з інтерфейсом електричного зв’язку) | шт | 1.875 | 100 | 187.5 | 25 | 46.875 | 25 | 46.875 | 25 | 46.875 | 25 | 46.875 | Реактив |  | 121
6 |  | 2: Лічильник електронний трифазний (з вбудованим GSM-модемом); 3: шт; 4: 4.7545; 5: 15; 6: 71.3175; кількість 7: 15; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 71.32; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 121
7 |  | Лічильник електронний однофазний (з функцією обмеження навантаження до заданного рівня) | шт | 0.62 | 50 | 31 | 12.5 | 7.75 | 12.5 | 7.75 | 12.5 | 7.75 | 12.5 | 7.75 | Реактив |  | 121
8 |  | Лічильник електронний трифазний (з функцією обмеження навантаження до заданного рівня) | шт | 1.37 | 200 | 274 | 50 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 68.5 | 50 | 68.5 | Реактив |  | 121
9 |  | Лічильник електронний трифазний НІК 2301 АТ1 5(10)А 100В (або аналог) | шт | 0.5625 | 200 | 112.5 | 50 | 28.125 | 50 | 28.125 | 50 | 28.125 | 50 | 28.125 | Реактив |  | 121
10 | Інше | Індикатор впливу магнітного поля | шт | 0.0083 | 10000 | 83 | 2500 | 20.75 | 2500 | 20.75 | 2500 | 20.75 | 2500 | 20.75 | Реактив |  | 121
Всього по розділу IІ |  | 6: 5901.6925; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 1528.9137; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 1457.5938; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 1457.5938; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 1457.5938; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 6.227%
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Телемеханика ПС | 2: Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Троицкая"; 3: шт; 4: 649.0075; 5: 1; 6: 649.0075; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 649.01; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 127
2 |  | 2: Телемеханізації ПС-35 кВ «Кошевая»; 3: шт; 4: 413.8992; 5: 1; 6: 413.8992; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 413.9; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 127
3 |  | 2: Розробка проекту телемеханізації ПС-154 кВ "Коммунальная"; 3: шт; 4: 41.5517; 5: 1; 6: 41.5517; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 41.55; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 127
4 |  | 2: Розробка проекту телемеханізації ПС-154 кВ "П.Покровская"; 3: шт; 4: 41.5517; 5: 1; 6: 41.5517; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 41.55; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 127
5 | Архіватори мови | 2: Архіватори мови DTR-05; 3: шт; 4: 12.0833; 5: 2; 6: 24.1667; кількість 7: 2; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 24.17; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 129
6 | Інше | 2: Створення комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС 35 кВ (І етап); 3: комплекс; 4: 310.5908; 5: 1; 6: 310.5908; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 310.59; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 131
Всього по розділу IІІ |  | 6: 1480.7675; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 438.07; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 0; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 1042.7; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 0; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 1.562%
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
1 | Закупівля нових робочих станцій | 2: Закупівля нових робочих станцій; 3: шт; 4: 7.45; 5: 89; 6: 663.05; кількість 7: 89; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 663.05; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 136
2 | Інші засоби комп'ютеризації | 2: МФУ HP LaserJet Pro 500 M521dn, або аналог; 3: шт; 4: 14.13; 5: 5; 6: 70.65; кількість 7: 5; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 70.65; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 137
3 |  | 2: МФУ А4 ч/б Canon i-SENSYS MF4730, або аналог; 3: шт; 4: 3.96; 5: 21; 6: 83.16; кількість 7: 21; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 83.16; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 137
4 |  | 2: Принтер А4 HP LaserJet M602dn, або аналог; 3: шт; 4: 18.98; 5: 9; 6: 170.82; кількість 7: 9; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 170.82; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 137
5 | Придбання програмного забезпечення | 2: Програмне забезпечення Microsoft (MEE) (або аналог); 3: шт; 4: 231.87; 5: 1; 6: 231.87; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 231.87; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 140
6 |  | 2: Розробка проекту колцентру на програмній платформі Microsoft Dynamics CRM; 3: шт; 4: 32.52; 5: 1; 6: 32.52; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 32.52; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 143
7 |  | Розробка проекту автоматизованої системи управління підприємством (ERP) на програмній платформі Microsoft Dynamics AX | шт | 1230 | 1 | 1230 |  | 307.5 |  | 307.5 |  | 307.5 |  | 307.5 | Реактив |  | 141
8 |  | 2: Microsoft CoreCall+WinProw+OfficeProPlus (W06-01063, K4U-00266, 269-12445); 3: шт; 4: 13.27; 5: 15; 6: 199.05; кількість 13: 15; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 199.05; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 141
9 |  | 2: Microsoft VisioStd ALNG LicSAPk MVL (D86-01175); 3: шт; 4: 5.2; 5: 3; 6: 15.6; кількість 13: 3; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 15.6; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 141
10 | Інше | 2: Сервер ОІК (ПЗ); 3: шт; 4: 50; 5: 3; 6: 150; кількість 7: 3; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 150; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 147
11 |  | 2: Облаштування Диспетчерського пункту Голопристанского, Скадовского РЕЗ и ЕМ обладнанням відображення схем оперативного керування; 3: шт; 4: 100.97; 5: 2; 6: 201.94; кількість 7: 2; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 201.94; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 148
12 |  | 2: Облаштування Диспетчерського пункту Цюрупинского РЕС и ЕМ обладнанням відображення схем оперативного керування; 3: шт; 4: 151.54; 5: 1; 6: 151.54; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 151.54; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 148
Всього по розділу IV: |  | 6: 3200.2; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 1679.64; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 307.5; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 690.91; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 522.15; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 3.376%
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
1 | Модернізація існуючих видів зв'язку | 2: Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) Берислав-ПС-154 кВ “ГНС СОС”; 3: шт; 4: 392.3617; 5: 1; 6: 392.3617; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 392.36; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 154
2 |  | 2: Будівництво радіорелейної лінії (РРЛ) ПС-154 кВ “ГНС СОС”- ПС-154 кВ “Дудчино”; 3: шт; 4: 396.0992; 5: 1; 6: 396.0992; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 396.1; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 154
3 |  | 2: Модернізація каналоутворуючого обладнання цифрових потоків передавання даних корпоративної телефонної мережі; 3: комплекс; 4: 69.4; 5: 1; 6: 69.4; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 69.4; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 155
4 | Інше | 2: Побудова корпоративної телефонної мережі на базі обладнання АТС “Avaya Aura Communication Manager”; 3: комплекс; 4: 258.115; 5: 1; 6: 258.115; кількість 11: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 258.12; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 159
Всього по розділу V: |  | 6: 1115.9758; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 69.4; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 0; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 1046.58; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 0; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 1.177%
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів.
1 | Закупівля транспортних засобів | 2: БКУ на базі Т-150; 3: шт; 4: 623.3; 5: 1; 6: 623.3; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 623.3; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 163
2 |  | 2: Електролабораторія ЕТЛ-35 на базі Форд; 3: шт; 4: 850; 5: 1; 6: 850; кількість 9: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 850; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 163
3 |  | 2: ГАЗель вантажо-пассаж "Дует" 4х4 ГАЗ-33023-388; 3: шт; 4: 285.96; 5: 13; 6: 3717.48; кількість 11: 13; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 3717.48; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: ТВЕ-3503,20 Реактив-214,28; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 163
4 |  | 2: Опоровіз Вест-960010; 3: шт; 4: 595.8; 5: 1; 6: 595.8; кількість 13: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 595.8; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 163
Всього по розділу VІ: |  | 6: 5786.58; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 623.3; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 850; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 3717.48; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 595.8; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 6.105%
173
1 | Інше | 2: Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог); 3: шт; 4: 10.6; 5: 1; 6: 10.6; кількість 7: 1; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 10.6; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 165
2 |  | 2: Дизель-генератор КДЕ-6500Т (або аналог); 3: шт; 4: 24.2; 5: 2; 6: 48.4; кількість 7: 2; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 48.4; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 166
3 |  | 2: Реконструкція диспетчерської будівлі Скадовського РЕЗ і ЕМ; 3: комплекс; 4: 1200; 5: 1; 6: 1200; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 300; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 300; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 600; тис.грн БЕЗ ПДВ 15: Реактив; тис.грн БЕЗ ПДВ 17: 167
Всього по розділу VІІ: |  | 6: 1259; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 359; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 300; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 600; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 0; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 1.328%
Всього по програмі |  | 6: 94782; тис.грн БЕЗ ПДВ 8: 21734.1376; тис.грн БЕЗ ПДВ 10: 25414.9826; тис.грн БЕЗ ПДВ 12: 24796.3356; тис.грн БЕЗ ПДВ 14: 22836.5676; тис.грн БЕЗ ПДВ 19: 100%
| Голова Правління | 2: "_____" _______________ _______ року; кількість 13: І.М.Сафронов
|  | М. П. | [5 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (П. І. Б.)